Sokołów Małopolski, dnia 21.02.2020 r.

OA.136.09.2020

ZAPYTANIE CENOWE

Gmina Sokołów Małopolski zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej

z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia - dostawa elementów monitoringu wizyjnego:

- Switch POE - 3 szt.

- porty: 5x RJ45 10/100/1000 Mb/s

- porty POE zgodne ze standardami 802.3 af

- liczba portów PoE: 4

- przepustowość: min. 10 Gb/s

- gwarancja min. 36 miesięcy

- Switch POE+ - 1 szt.

- porty: 16x  RJ45 10/100/1000 Mb/s

- porty: 2x SFP

- liczba portów PoE+: 16

- porty POE zgodne ze standardami 802.3 at/af

- wydajność przełączania: min. 36 Gb/s

- szybkość przekierowań pakietów min. 23,8 Mp/s

- gwarancja min. 36 miesięcy

- Kamera typu BULLET (tubowa) – 27 szt.

- zgodna, współpracującą  z rejestratorem sieciowym HIKVISION DS7732NI-I4

- przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS

- rozdzielczość: 2688×1520 / 25 kl/s

- kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264

- obudowa: klasa szczelności (IP67)

- obiektyw: 2.8mm / F2.0

- diody IR LED zasięg 50m

- zgodność ze standardami: ONVIF, ISAPI

- zasilanie POE

- analityka wideo min.: detekcja twarzy, detekcja w strefie, itp.

- gwarancja min. 36 miesięcy

- Puszka montażowo-łączeniowa przeznaczona jest do kamer z pkt c) pozwalająca na ukrycie połączeń kablowych – 23 szt.

- Kamera typu DOME (kopułowa) – 7 szt.

- zgodna, współpracującą  z rejestratorem sieciowym HIKVISION DS7732NI-I4

- przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS

- rozdzielczość: 2688×1520 / 25 kl/s

- kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264

- obiektyw: 4mm / F2.0

- diody IR LED

- zgodność ze standardami: ONVIF, ISAPI

- zasilanie POE

- analityka wideo min.: detekcja twarzy, detekcja w strefie, itp.

- gwarancja min. 36 miesięcy

- Okablowanie sieciowe

- SFTP Kat.5e CU, AWG min. 24 – długość 915 m

- U/UTP Kat. 5e CU, AWG min. 24, żelowany – długość 305 m

2. Warunki wymagane od Wykonawców:

Miejsce dostawy: Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim, ul. Rynek 1, 
36-050 Sokołów Małopolski.

3. Termin realizacji zamówienia:

do 13.03.2020 r.

4. Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Zamawiający podpuszcza możliwość, wybrania najtańszej oferty na każdy z elementów osobno.

5. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

6. Wynik postępowania:

Wynik postępowania zostanie opublikowany na stronie internetowej BIP bez powiadamiania wykonawców, którzy złożyli oferty.

7. Warunki płatności:

Rozliczenie transakcji nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

8. Osoba do kontaktu z Gminy Sokołów Małopolski:

Jerzy Chorzępa

tel. 177729019 w.50

9. Oferty należy przekazać w terminie:

do 28.02.2020 r. do godz. 14.00

10. Ofertę należy przesłać do siedziby Zamawiającego:

- adres e-mail: jerzy.chorzepa@e-sokolow-mlp.pl

- fax:   17 7729019 w. 28

11. Załącznik:

- formularz cenowy oferty.

Gmina Sokołów Małopolski zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

na dostawę elementów monitoringu wizyjnego

dla Gminy Sokołów Małopolski

Nazwa Wykonawcy: ….......................................................................................

Adres Wykonawcy: ….........................................................................................

NIP: …..................................................................................................................

REGON: …...........................................................................................................

| Lp. | Nazwa, typ, Producent | Ilość | Okres gwarancji | Wartość jednostkowa netto | Wartość jednostkowa brutto | Wartość brutto (ilość x wartość jednostkowa brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| b) |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| c) |  | 27 szt. |  |  |  |  |
| d) |  | 23 szt. |  |  |  |  |
| e) |  | 7 szt. |  |  |  |  |
| f) |  | 1220 m |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |  |

- Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie do 13 marca 2020 r.

- Oświadczamy, że cena oferty (z podatkiem VAT) jest ceną faktyczną na dzień składania oferty.

- Oświadczamy, że cena podana w ofercie będzie podlegała zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

- Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu.

Dnia: ………………………

……………………………………….…….….……………..

(podpis upoważnionego przedstawiciela)