Sokołów Małopolski, dnia 15 marca 2021 roku

OA.136.10.2021

ZAPYTANIE CENOWE

Gmina Sokołów Małopolski zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej

na dostawę i montaż klimatyzatora ściennego do pomieszczenia serwerowni:

- Przedmiot zamówienia

- Dostawa klimatyzatora

  - wydajność chłodnicza min. 7 kW

  - klasa energetyczna min. A++

  - urządzenie chłodnicze musi pracować w istniejącym systemie pracy naprzemiennej SPN-IR (https://www.gsmtronik.pl/928/)

  - klimatyzator w układzie z jednostką zewnętrzną i wewnętrzną

- Demontaż starego klimatyzatora

- Montaż nowych urządzeń

  - montaż klimatyzatora w miejscu po poprzednim urządzeniu

  - wymiana instalacji freonowej na nową

  - podłączenie do istniejącego systemu pracy naprzemiennej

  - Gwarancja 5 lat

- Warunki wymagane od Wykonawców:

Miejsce dostawy: Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim, ul. Rynek 1, 
36-050 Sokołów Małopolski.

- Termin realizacji zamówienia:

do 7.04.2021 r.

- Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Miejsce i termin otwarcia ofert:

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

- Wynik postępowania:

Wynik postępowania zostanie opublikowany na stronie internetowej BIP bez powiadamiania wykonawców, którzy złożyli oferty.

- Warunki płatności:

Rozliczenie transakcji nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

- Osoba do kontaktu z Gminy Sokołów Małopolski:

Jerzy Chorzępa

tel. 177729019 w.50

- Oferty należy przekazać w terminie:

do 19 marca 2021 roku do godz. 12.00

- Ofertę należy przesłać do siedziby Zamawiającego:

adres e-mail: jerzy.chorzepa@e-sokolow-mlp.pl

fax: 17 7729019 w. 28

- Załącznik:

formularz cenowy oferty.

Gmina Sokołów Małopolski zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

na dostawę i montaż klimatyzatora ściennego do pomieszczenia serwerowni

Nazwa Wykonawcy: ….......................................................................................

Adres Wykonawcy: ….........................................................................................

NIP: …..................................................................................................................

REGON: …...........................................................................................................

| Lp. | Nazwa, typ, Producent (jeśli dotyczy) | Ilość | Okres gwarancji | Wartość jednostkowa netto | Wartość jednostkowa brutto | Wartość brutto (ilość x wartość jednostkowa brutto) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Klimatyzator: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Demontaż, montaż, instalacje: |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |  |  |

- Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie do 7 kwietnia 2021 roku

- Oświadczamy, że cena oferty (z podatkiem VAT) jest ceną faktyczną na dzień składania oferty.

- Oświadczamy, że cena podana w ofercie będzie podlegała zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

- Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu.

Dnia: ………………………

……………………….….……………..

(podpis upoważnionego przedstawiciela)