ZAPYTANIE CENOWE

na dostawę kamer i elementów monitoringu wizyjnego

Gmina Sokołów Małopolski zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej

z uwzględnieniem poniższych wymagań:

- Przedmiot zamówienia

  - Kamera typu BULLET (tubowa) – 2 sztuki

    - współpraca z aplikacją iVMS-4200 Lite

    - przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS

    - rozdzielczość: 2688×1520 / 25 kl/s

    - kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264

    - obudowa: klasa szczelności (IP67)

    - obiektyw: 2.8mm / F2.0

    - diody IR LED zasięg 80m

    - zgodność ze standardami: ONVIF, ISAPI

    - zasilanie POE

    - analityka wideo min.: detekcja twarzy, detekcja w strefie, itp.

    - gwarancja min. 36 miesięcy

  - Puszka montażowo-łączeniowa – 2 sztuki

    - dedykowana do oferowanych kamer z punktu 1 – pozwalająca na ukrycie połączeń kablowych

  - Rejestrator HD-TVI / AHD – 1 sztuka

    - praca w standardzie HDTVI/AHD/CVI/CVBS

    - możliwość podłączenia min. 4 kamer IP

    - liczba obsługiwanych kamer: min. 8 + 4 IP

    - maksymalna rozdzielczość kamer min. 8 MP

    - wyjścia: CVBS, VGA, HDMI,

    - praca w sieci: 1x RJ45 / WWW, iOS, Android, CMS, VCA

    - obsługa min. 1 dysku twardego

    - gwarancja min. 36 miesięcy

  - Kamera typu BULLET (tubowa) – 4 sztuki

    - praca w standardzie HDTVI/AHD/CVI/CVBS

    - rozdzielczość min 5Mpix przy 20 klatkach/s

    - obiektyw 2.8 mm

    - funkcje: WDR 130db, 3D DNR

    - zasięg promiennika podczerwieni min. 60m

    - wyjścia wideo: TVI/CVI/AHD/CVBS

    - gwarancja min. 36 miesięcy

  - Puszka montażowo-łączeniowa – 4 sztuki

    - dedykowana do oferowanych kamer z punktu 4 – pozwalająca na ukrycie połączeń kablowych

  - Kamera typu DOME (kopułowa) – 2 sztuki

    - praca w standardzie HDTVI/AHD/CVI/CVBS

    - rozdzielczość min 5Mpix przy 20 klatkach/s

    - funkcje: WDR 130db

    - obiektyw 2.8 mm

    - zasięg promiennika podczerwieni min. 60m

    - gwarancja min. 36 miesięcy

  - Dysk twardy HDD – 1 sztuka

    - pojemność min. 4 T

    - zgodny z rejestratorem w punkcie 3

  - Kamery oferowane w punkcie 4 i 6 musze współpracować z rejestratorem zaoferowanym w punkcie 3

2. Warunki wymagane od Wykonawców:

Miejsce dostawy: Urząd Gminy i Miasta Sokołów Małopolski, 36-050 Sokołów Małopolski, ul. Rynek 1

3. Termin realizacji zamówienia:

do 8.10.2021 r.

4. Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

5. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

6. Wynik postępowania:

Wynik postępowania zostanie opublikowany na stronie internetowej BIP bez powiadamiania wykonawców, którzy złożyli oferty.

7. Warunki płatności:

Rozliczenie transakcji nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

8. Osoba do kontaktu z Gminy Sokołów Małopolski:

Jerzy Chorzępa

tel. 177729019 w.50

9. Oferty należy przekazać w terminie:

do 27.09.2021 r. do godz. 12.00

10. Ofertę należy przesłać do siedziby Zamawiającego:

- adres e-mail: informatyk@sokolow-mlp.pl

- fax:   17 7729019 w. 50

11. Załącznik:

- formularz cenowy oferty.

Niniejsze  zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Sokołów Małopolski do zawarcia umowy.

Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski

Andrzej Ożóg

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

na dostawę kamer i elementów monitoringu wizyjnego dla Gminy Sokołów Małopolski

Nazwa Wykonawcy: ….......................................................................................

Adres Wykonawcy: ….........................................................................................

NIP: …..................................................................................................................

REGON: …...........................................................................................................

W odpowiedzi na ogłoszenie zapytania cenowego, oferujemy wykonanie zadania pn. Dostawa kamer i elementów monitoringu wizyjnego (wpisać typ, model lub nazwę handlowa producenta)

| Lp. | Oferowany sprzęt (typ, model, producent) | okres gwarancji | cena sztuka netto | cena sztuka brutto | liczba sztuk | cena netto | cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rejestrator z punktu 3 …………………………………………….. …………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kamera z punktu 1 …………………………………………….. …………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Puszka montażow-łączniowa punkt 2 …………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kamera punkt 4 …………………………………………….. …………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Puszka montażow-łączniowa punkt 5 …………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kamera punkt 6 …………………………………………….. …………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |
|  | Dysk punkt 7 …………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |

Zamówienie netto:		…………………………………………………………………………………

Zamówienie brutto:		…………………………………………………………………………………

- Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie do 8 października 2021 r.

- Zaoferowany towar jest nowy i pozbawiony widocznych wad fizycznych

- Oświadczamy, że cena oferty (z podatkiem VAT) jest ceną faktyczną na dzień składania oferty.

- Oświadczamy, że cena podana w ofercie będzie podlegała zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

Dnia: ………………………						……………………………………….…….….……………..

(podpis upoważnionego przedstawiciela)