SO.272.3.2019.BS                                                      Sokołów Małopolski, 2019-01-25
Zapytanie ofertowe: Serwis pompy ciepła

Gmina Sokołów Małopolski ul. Rynek, 36-050 Sokołów Małopolski, zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych i na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nr 495/2017 z dnia 14.03.2017 r., ogłasza rozpoczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie: 

Usługi polegającej na wykonywaniu przeglądów okresowych gazowej pompy ciepła GHP 16HP typ AWGP450E1-NFWK (wydajność chłodzenia 45 KW, wydajność ogrzewania 50 kW), Aisin Toyota – 1 kpl.
Powyższe urządzenia zostały przekazane do użytkowania w miesiącu grudniu 2013 roku.
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone  na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim www.bip.sokolow-mlp.pl zakładka zamówienia publiczne - zapytania ofertowe.
Wymagany przez Zamawiającego zakres prac związanych z przeglądem oraz częstotliwość ich wykonywania:
1) gazowa pompa ciepła – wymagany przegląd co 2.000 godzin pracy – pierwszy przegląd do 14 dni od daty podpisania umowy, drugi przegląd w październiku: 
- sprawdzenie filtrów (w przypadkach koniecznych ich wymiana),
- kontrola ciśnienia gazu w wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej pompę,

- sprawdzenie parametrów pracy urządzenia,

- sprawdzenie ciśnienia w układzie chłodniczym, sprawdzenie poziomu oleju i jego zużycie i w miarę potrzeb jego uzupełnienie, sprawdzenie poziomu płynu chłodzącego silnik i w miarę potrzeb jego uzupełnienie, sprawdzenie odpływu kondensatu, 

- test przekaźników i urządzeń zabezpieczających,

- inne prace niezbędne do utrzymania sprawności urządzenia;
2) gazowa pompa ciepła – wymagany przegląd co 10.000 godzin pracy – pierwszy przegląd w lutym, drugi przegląd w grudniu: 
- wymiana pasków napędu sprężarek, wymiana filtrów, wymiana świec zapłonowych, uzupełnienie oleju, uzupełnienie płynu chłodzącego silnik

- regulacja zaworów silnika, 

- sprawdzenie parametrów pracy urządzenia, sprawdzenie ciśnienia w układzie  chłodniczym, sprawdzenie stanu wymienników ciepła, 
- odkażenie urządzeń

- inne prace niezbędne do utrzymania sprawności urządzenia oraz prace przewidziane wymaganym przeglądem co 2.000 godzin,
- sprawdzenie poprawności działania, sprawdzenie ciśnienia freonu, sprawdzenie wydajności grzewczej/chłodniczej, 
- sprawdzenie napięć elektrycznych, sprawdzenie szczelności połączeń instalacji,
- uzupełnienie czynnika,
- inne prace niezbędne do utrzymania sprawności urządzenia.
Podane terminy przeglądów należy traktować jako orientacyjne i będą one uzgadniane na bieżąco z Zamawiającym. 
Zamawiający wymaga aby prowadzona konserwacja powyższych urządzeń zapewniała ciągłą sprawność urządzeń i możliwość prawidłowego użytkowania. 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
- najniższa cena 100 %.
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postepowania bez podania przyczyny, koszty sporządzenia i złożenia oferty ponosi Wykonawca. 

Zamawiający informuje, że otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.

Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych

Ustalona niniejszym zapytaniem ofertowym cena będzie ceną ryczałtową niezmienną do końca realizacji zmówienia. 

Cenę należy wyliczyć w następujący sposób:

a) cenę oferty należy obliczyć metodą własnej kalkulacji uproszczonej przy zachowaniu następujących założeń:

- podstawą do określenia ceny oferty jest zakres prac oraz ich częstotliwość wykonywania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym,
- dodatkowe prace konserwacyjne nieopisane w niniejszym zapytaniu ofertowym, a niezbędne do wykonania musza być wycenione,
- cena musi zawierać wszystkie koszty wynikające z koniecznej konserwacji urządzeń niezbędne do zapewnienia prawidłowej, ciągłej pracy w tym między innymi, koszty dojazdu, koszty robocizny, koszty części zamiennych i inne koszty wynikające z zlecanego zakresu prac, 

Zamawiający informuje, że o wyborze oferty poinformuje Wykonawców faksem lub e-mail oraz powyższa informacja zostanie umieszczona na BIP Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie www.bip.sokolow-mlp.pl zakładka zamówienia publiczne, pod treścią niniejszego zapytania ofertowego.

Należność za wykonana roboty zostaną zapłacone zgodnie z postanowieniami umowy. 

Umowa na przeglądy konserwacyjne urządzeń zostanie podpisana z Gminą Sokołów Małopolski, ul. Rynek 1 36-050 Sokołów Małopolski, i będzie zawierała postanowienia wynikające z zapytania ofertowego jak i formularza przedłożenia oferty.

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Beata Szot, nr telefonu 17 7729019 wew. 41.

Dokumentacja techniczna wbudowanych urządzeń podlegających przeglądowi jest do wglądu w pokoju nr 7 Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim przy ul. Rynek 1.

W przypadku zainteresowania współpracą proszę o złożenie oferty wyłącznie                      w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim, ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski pokój nr 6, na załączonym formularzu przedłożenia oferty w terminie do dnia 8 lutego 2019 roku do godz. 12:00. Ofertę można złożyć osobiście na w/w adres Urzędu Gminy i Miasta                          w Sokołowie Małopolskim lub przesłać pocztą – liczy się data wpływu. 

Wszelkie informacje dotyczące niniejszego zapytania ofertowego (wyjaśnienia, ewentualne zmiany i inne informacje związane w niniejszym zapytaniem ofertowym) będą zamieszczane na BIP Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie www.bip.sokolow-mlp.pl zakładka ogłoszenia/przetargi, pod treścią niniejszego zapytania ofertowego.

W przypadku złożenia niekompletnej oferty Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawców do ich uzupełnieni – oferta w tym przypadku zostanie odrzucona.

                                                                                  Miejscowość i data…………………….

Nazwa firmy , adres

Telefon,

Fax

e-mail

Gmina Sokołów Małopolski

36-050 Sokołów Małopolski

FORMULARZ   PRZEDŁOŻENIA  OFERTY

Serwis pompy ciepła

Na podstawie warunków zapytania ofertowego umieszczonego na stronach BIP Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie www.bip.sokolow-mlp.pl zakładka ogłoszenia/przetargi, podejmujemy się wykonanie usługi polegającej na wykonywaniu przeglądów okresowych gazowej pompy ciepła GHP 16HP typ AWGP450E1-NFWK (wydajność chłodzenia         45 KW, wydajność ogrzewania 50 kW), Aisin Toyota – 1 kpl,
za cenę ryczałtową: ……………………………………………..
Harmonogram i wykaz kosztów przeglądów i serwisu: 

	 
	Rok
	2019

	LP
	Nazwa
	letni
	zimowy

	1
	GPC 2000 h
	……………………………….

	2
	GPC 10000h
	……………………………….

	Razem koszt pompy ciepła
	…………………………………….


Należy wypełnić tabelę, podać koszty za oferowane usługi.

Pozycja 2 zostanie wykonana w 2019 r. w przypadku osiągnięcia przybliżonego przebiegu od ostatniego przeglądu.

1. Oświadczam, że do przeglądów urządzeń zostaną zastosowane następujące materiały eksploatacyjnych oraz pakiety serwisowe w następujących cenach netto: 

a) gazowa pompa ciepła – wymagany przegląd co 2.000 godzin pracy……………….
(podać ilość i cenę materiałów eksploatacyjnych oraz pakietów dla jednego przeglądu)

b) gazowa pompa ciepła – wymagany przegląd co 10.000 godzin pracy……………….
(podać ilość i cenę materiałów eksploatacyjnych oraz pakietów dla jednego przeglądu)

2. Oświadczam, że powyższa cena zawiera wszystkie niezbędne koszty do prawidłowego wykonania przeglądów okresowych wskazanych urządzeń.  

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia oraz zdobyliśmy niezbędną wiedzę i informacje niezbędne do złożenia niniejszej oferty.

4. Oświadczam, że zamówienie zostanie wykonane sukcesywnie do dnia 31 grudnia 2019 roku.

5. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej naszej podpiszemy umowę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą pod nazwą …………………………………………………………………………………………………
Adres………………..…………………………………………………………………………      

oraz zgodnie z w/w wpisem do działalności gospodarcze do reprezentowania firmy upoważnione są następujące osoby;

a)…………………………………..

b)………………………………….

c)  …………………………………

Uwaga: w przypadku nieprowadzenia działalności gospodarczej należy podać imię                i nazwisko oraz adres zamieszkania.
………………………………………….
                                                                            (podpis osoby lub osób upoważnionych) 

Wzór umowy:

Umowa nr /……./2019
zawarta w dniu ….02.2019 roku pomiędzy: Gminą Sokołów Małopolski, ul. Rynek 1,

36-050 Sokołów Małopolski, NIP 517-01-21-981 reprezentowaną przez:
- mgr Andrzej Ożóg – Burmistrz Gminy 

- przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Moniki Lichota, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
a

…………………………………………………………, NIP:…………………., REGON: …………., 

Reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………………..
następującej treści:
§ 1
1. Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający zleca,                       a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na wykonywaniu przeglądów okresowych gazowej pompy ciepła GHP 16HP typ AWGP450E1-NFWK (wydajność chłodzenia 45 KW, wydajność ogrzewania 50 kW), Aisin Toyota – 1 kpl.
Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się wykonywać optymalizację nastaw urządzeń celem uzyskania oszczędnej eksploatacji.

2. Szczegółowy zakres prac określa „Formularz przedłożenia oferty” oraz „Zapytanie ofertowe” będące załącznikami do niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu rzeczowego wyszczególnionego w pkt 1 po zapłaceniu należnego wynagrodzenia za wykonane roboty, bez jakichkolwiek odszkodowań, czy kar umownych.

4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenia zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku;

a) niepełnego wykonania zakresu rzeczowego wyszczególnionego w „Formularzu przedłożenia oferty”

b) wykonania dodatkowych prac konserwacyjnych nie wyszczególnionych w „Formularzu przedłożenia oferty”.

§ 2
1. Ustala się termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy - do 31 grudnia 2019 roku, 

2. Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych, będzie się odbywało zgodnie z terminami podanymi w „Zapytaniu ofertowym”. Zamawiający dopuszcza zmianę tych terminów w przypadkach uzasadnionych, np. wynikających z liczby przepracowanych godzin urządzeń, konieczności dokonania napraw/remontów/regulacji.

3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi nie realizowanie przez Wykonawcę zleconych przeglądów urządzeń, może po pierwszym wezwaniu i wyznaczeniu terminu do ich wykonania rozwiązać umowę z Wykonawcą bez żadnego odszkodowania dla Wykonawcy.

§ 3
1. Wykonawca realizuje przeglądy oraz prace konserwacyjne urządzeń zgodnie zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku oraz bezpieczeństwa, w zakresie określonym obowiązującymi przepisami, podczas wykonywania prac konserwacyjnych. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za powstałe szkody powstałe w następstwie prowadzenia prac konserwacyjnych urządzeń.

2. Wykonawca zobowiązuje się:

a) wykonać przedmiot umowy siłami własnymi z materiałów własnych odpowiadających co do jakości wymogom dla danego urządzenia oraz wymaganiom ich dokumentacji technicznej i ruchowej oświadczając jednocześnie, że dysponuje środkami na zakup tych materiałów, 

b) przedłożenia świadectw pochodzenia na towary dostarczone w ramach umowy i przedstawienie dokumentów potwierdzających pochodzenie towarów na każde wezwanie Zamawiającego, 

c) na każde żądanie Zamawiającego – okazywać w stosunku do wykazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną,

d) informować Zamawiającego o konieczności przeprowadzenia dodatkowych przeglądów w przypadkach uzasadnionych

e) z wyprzedzeniem co najmniej 2 dniowym, informować Zamawiającego o terminie prowadzenia prac konserwacyjnych, 

§ 4
Nadzór nad  realizacją robót będzie pełniony przez osoby wskazane przez Zamawiającego. Każda wykonana praca związana z przeglądem i konserwacją urządzeń musi być protokolarnie odebrana przez Zamawiającego. 

§ 5
1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości:
netto ………. zł, podatek VAT(23%): ……………, brutto: ……………….
słownie brutto: ………………………………………………………………...

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy – Zestawieniem kosztów przeglądów.

2. Wynagrodzenie to obejmuje podatek VAT, cła i opłaty importowe i inne płatności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

3. Dostawy materiałów nastąpią na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne do końca realizacji przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający nie udziela zaliczek.

6. Należne wynagrodzenie będzie regulowane na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur i zatwierdzonymi przez Zamawiającego protokołami odbioru wykonanych prac konserwacyjnych i przeglądów w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania faktury i po dokonaniu stosownego wpisu do bazy CRO zgodnie z paragrafem 7 ust 2 – jeśli dotyczy rodzaju czynności. 

7. Płatności będą dokonywane w PLN na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę, tj.:……………..
§ 6
1. Do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonane przeglądy oraz konserwacje urządzeń. 

2. Do protokołu odbioru Wykonawca dołącza świadectwa i aprobaty techniczne zastosowanych materiałów.
3. Za zwłokę w zapłacie faktur Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.

§ 7
1. Wykonawca wykonuje prace konserwacyjne oraz przeglądy urządzeń w sposób zgodny z ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych i rozporządzeniami wykonawczymi, w tym wykonuje obowiązki wynikające z prowadzenia bazy : 

Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO).

2. Wykonawca dokonuje stosownych wpisów do bazy CRO w sytuacjach i terminach wymaganych ustawą i rozporządzeniami wykonawczymi oraz na wniosek Zamawiającego. W przypadku niemożności dokonania wpisu Wykonawca powiadamia o tym Zamawiającego i dokonuje wpisu niezwłocznie po usunięciu przeszkód.

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami posiadającymi stosowne uprawnienia do wykonania zamówienia.

4. Zamawiający wymaga aby prowadzona konserwacja powyższych urządzeń zapewniała ciągłą sprawność urządzeń i możliwość prawidłowego użytkowania.
§ 8
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone wobec Zamawiającego.

2. Obowiązującą, uzgodnioną między stronami formą odszkodowania są kary umowne.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

a) za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy, w wysokości 1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na wykonanie konserwacji i przeglądu urządzeń 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto.
c) za niedokonywanie wpisów w bazie CRO zgodnie z paragrafem 7 – 300 zł za każdy przypadek.
4. Z wyjątkiem przypadków odstąpienia określonych w niniejszej umowie, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto.

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia.

§ 9
1. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

a) Zamawiającemu, gdy Wykonawca:

- zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej pomimo wezwania,

- bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do prac lub wstrzymał je i nie podjął ich w ciągu 14 dni pomimo wezwania Zamawiającego,
- jeżeli pomimo uprzedniego, wezwania ze strony Zamawiającego nie wykonuje prac zgodnie z umową lub uporczywie, w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne i nie dokonuje  wpisów do bazy CRO.
b) Wykonawcy, gdy Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub podpisania protokołu ich odbioru.

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu dotychczas wykonanych i odebranych prac przez Zamawiającego.

§ 10
1. W razie odstąpienia od umowy lub ograniczenia zakresu rzeczowego Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi protokół inwentaryzacji prac w toku na dzień odstąpienia oraz:

a) zabezpieczy przerwane prace w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy lub ograniczenie zakresu

b) wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych prac w toku jeżeli odstąpienie od umowy lub ograniczenie zakresu nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

2. W razie odstąpienia od umowy lub ograniczenia zakresu prac z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający jest obowiązany do dokonania ich odbioru oraz zapłaty wynagrodzenia za ich wykonane. 

§ 11
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, w tym do przypadków odstąpienia Zamawiającego od umowy innych niż wymienione w paragrafach poprzedzających, stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych.

§ 13.

Spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14.

Umowę sporządza się w 3 jednakowych egz.: 1 dla Wykonawcy, 2 dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                     WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do umowy …./…./2019 z dn..02.2019 r.

Harmonogram i wykaz kosztów przeglądów i serwisu 

	 
	Rok
	2019

	LP
	Nazwa
	letni
	zimowy

	1
	GPC 2000 h
	……………………………….

	2
	GPC 10000h
	……………………………….

	Razem koszt pompy ciepła
	…………………………………….


