Informacje dodatkowe:

RG.271.21.2022. GD

Dotyczy Zadania 1: Modernizacja pomieszczeń kotłowni w SP 2 w Trzebosi- Podlas.

Nie przewiduje się do wykonania robót, o których mowa w opisie:

- demontaż okna wewnętrznego 60x115cm,

- rozbiórka ścianek działowych w zakresie oznaczonym na rysunku,

Zmiany w stosunku do opisu:

Drzwi do zamontowania mają być o wymiarze 100/203 , w opisie jest 90/203.(mają być 100 szerokości w świetle)