Sokołów Małopolski, dnia 23 listopada 2022 r.

OA.136.21.2022

ZAPYTANIE CENOWE

Gmina Sokołów Małopolski zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej

z uwzględnieniem poniższych wymagań:

- Przedmiot zamówienia, dostawa elementów monitoringi wizyjnego:

- Rejestratora sieciowego – 1 szt.:

  - obsługa kamer IP: 8 sztuk

  - wbudowany switch PoE min. 8 portów RJ45 10/100Mbps

  - wyjście: min. 1 HDMI, min. 1 VGA

  - rozdzielczość ekranu HDMI: 4K

  - liczba jednocześnie odtwarzanych kanałów bezpośrednio z rejestratora: 8-ch

  - kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4

  - tryb zapisu: Ręczny, ciągły, detekcji ruchu, stop

  - wyposażony w min. 1 szt. interfejsu SATA

  - obsługa pojedynczego dysku min. 4 TB

  - maksymalny strumień danych wejściowych: min. 80Mbps

  - maksymalny strumień danych wyjściowych: min. 80Mbps

  - ethernet: RJ45 10/100/1000Mbps

  - gwarancja min. 36 miesięcy

- Dysk HDD – 1 szt.

  - dedykowany do systemów monitoringu wizyjnego

  - pojemność: min. 4 TB

  - gwarancja min. 36 miesięcy

- Kamera typu BULLET (tubowa) – 3 szt.

  - zgodna z rejestratorem sieciowym wyszczególnionym wyżej - ten sam producent

  - przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS

  - rozdzielczość: 2688×1520 / 25 kl/s

  - kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264

  - obudowa: klasa szczelności (IP67)

  - obiektyw: 2.8mm / F1.6

  - diody IR LED zasięg 40m

  - zgodność ze standardami: ONVIF, ISAPI

  - zasilanie POE

  - analityka wideo min.: detekcja twarzy, detekcja w strefie, itp.

  - gwarancja min. 36 miesięcy

- Kamera typu DOME (kopułowa) – 1 szt.

  - zgodna z rejestratorem sieciowym wyszczególnionym wyżej - ten sam producent

  - przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS

  - rozdzielczość: 2688×1520 / 25 kl/s

  - kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264

  - obudowa: klasa szczelności (IP67)

  - obiektyw: 2.8mm / F1.6

  - diody IR LED zasięg 30m

  - zgodność ze standardami: ONVIF, ISAPI

  - zasilanie POE

  - analityka wideo min.: detekcja twarzy, detekcja w strefie, itp.

  - gwarancja min. 36 miesięcy

- Zestaw zasilania awaryjnego – 1 szt.

  - zasilacz awaryjny do bezprzerwowego zasilania urządzeń wrażliwych m.in.: instalacji centralnego ogrzewania (piece CO, pompy, sterowniki, podajniki etc.), komputerów, serwerów, zestawów komputerowych, bram automatycznych, urządzeń automatyki, elektronarzędzi itp. W przypadku zaniku napięcia z sieci 230VAC, urządzenie przełącza się w tryb pracy akumulatorowej (battery mode), pozwalając na dalsze bezprzerwowe działanie systemu i zabezpieczając przed bezpowrotną utratą danych. Funkcje i cechy zasilacza : przetwornica DC/AC typu czysty sinus (pure sine wave), stabilizacja napięcia sieciowego AVR, moc ciągła: min. 500W, moc chwilowa: min. 800W, wyświetlacz LCD oraz kabel połączeniowy do akumulatora

  - akumulator żelowy 12V 55Ah

- Szafa wisząca RACK 19” 6U – 1 szt.

- Puszka montażowo-łączeniowa – 10 szt.

  - przeznaczona do kamer z pkt 3 pozwalająca na ukrycie połączeń kablowych

- Materiały instalacyjne:

  - przewód UTP kat 5e zewnętrzy 			- 300 mb

- Warunki wymagane od Wykonawców:

Miejsce dostawy: Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim

- Termin realizacji zamówienia:

do 9.12.2022 r.

- Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Zamawiający podpuszcza możliwość, wybrania najtańszej oferty na każdy z elementów osobno.

- Miejsce i termin otwarcia ofert:

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

- Wynik postępowania:

Wynik postępowania zostanie opublikowany na stronie internetowej BIP bez powiadamiania wykonawców, którzy złożyli oferty.

- Warunki płatności:

Rozliczenie transakcji nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

- Osoba do kontaktu z Gminy Sokołów Małopolski

Jerzy Chorzępa
tel. 177729019 w. 50

- Oferty należy przekazać w terminie:

do 30 listopada 2022 roku do godz. 12.00

- Ofertę należy przesłać do siedziby Zamawiającego:

- adres e-mail: informatyk@sokolow-mlp.pl

- fax:   (017) 7729-019 wew. 28

- Załączniki

- formularz ofertowy

Niniejsze  zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Sokołów Małopolski 
do zawarcia umowy.

FORMULARZ OFERTY

na dostawę elementów monitoringu wizyjnego dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Nazwa Wykonawcy: ….......................................................................................

Adres Wykonawcy: ….........................................................................................

NIP: …..................................................................................................................

REGON: .…...........................................................................................................

| Lp. | Nazwa, typ, Producent | Ilość | Okres gwarancji | Wartość jednostkowa netto | Wartość jednostkowa brutto | Wartość brutto (ilość x wartość jednostkowa brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rejestrator sieciowy: | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Dysk HDD: | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Kamera BULLET: ………………………………………………….. | 3 szt. |  |  |  |  |
|  | Kamera DOME: ………………………………………………….. | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Zestaw zasilania awaryjnego: ………………………………………………….. | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Szafka wisząca Rack 6U: ………………………………………………….. | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Puszki montażowa do kamer: ………………………………………………….. | 3 szt. |  |  |  |  |
|  | Materiały instalacyjne: | 1 komplet |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |  |

- Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie do 9 grudnia 2022 r.

- Oświadczamy, że cena oferty (z podatkiem VAT) jest ceną faktyczną na dzień składania oferty.

- Oświadczamy, że cena podana w ofercie będzie podlegała zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

- Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu.

Dnia: ………………………					         ……………………………………….…….….……………..

(podpis upoważnionego przedstawiciela)