|  | SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA- Materiały wodociągowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NAZWA ARTYKUŁU – WYROBU | Jed. | ILOŚĆ | Cena jed.netto | CENA NETTO |
| 1. | Rura HDPE100 Ø110x6,6mm SDR17 PN10 w zwoju | m | 1000 |  |  |
| 2. | Rura HDPE100 Ø90x5,4mm SDR17 PN10 w zwoju | m | 1000 |  |  |
| 3. | Rura HDPE100 Ø90x5,4mm SDR17 PN10 w odcinku L=12m | Szt. | 15 |  |  |
| 4. | Rura HDPE100 Ø160x9,5mm SDR17 PN10 w odcinku L=12m | Szt. | 15 |  |  |
| 5. | Trójnik żeliwny kołnierzowy DN80/80 PN10 | Szt. | 2 |  |  |
| 6. | Trójnik żeliwny kołnierzowy DN100/100 PN10 | Szt. | 2 |  |  |
| 7. | Kolano żeliwne stopowe kołnierzowe do hydrantów Ø80mm PN10 | Szt. | 15 |  |  |
| 8. | Hydrant żeliwny nadziemny Ø80mm PN10 | Szt. | 15 |  |  |
| 9. | Zasuwa kołnierzowa żeliwna DN80 PN10 | Szt. | 15 |  |  |
| 10. | Zasuwa kołnierzowa żeliwna DN100 PN10 | Szt. | 5 |  |  |
| 11. | Mufa elektrooporowa HDPE100 DN110 SDR17 PN10 | Szt. | 50 |  |  |
| 12. | Mufa elektrooporowa HDPE100 DN90 SDR17 PN10 | Szt. | 50 |  |  |
| 13. | Trójnik elektrooporowy HDPE100 DN90/90 SDR17 PN10 | Szt. | 5 |  |  |
| 14. | Kolano elektrooporowe HDPE100 DN110 90° SDR17 PN10 | Szt. | 5 |  |  |
| 15. | Tuleja kołnierzowa HDPE100 DN90 SDR17 PN10 | Szt. | 10 |  |  |
| 16. | Kołnierz stalowy luźny dociskowy DN80/90 PN10 | Szt. | 10 |  |  |
| 17. | Kołnierz stalowy ślepy DN80 PN10 | Szt. | 2 |  |  |
| 18. | Kołnierz stalowy luźny dociskowy DN100/110mm PN10 | Szt. | 2 |  |  |
| 19. | Taśma ostrz. niebieska z wkładką stalową oraz nadrukiem „UWAGA WODOCIĄG” L=100m | Szt. | 15 |  |  |
| 20. | Obudowa teleskopowa do zasuw DN100 | Szt. | 5 |  |  |

Formularz materiały

|  | SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA- Materiały kanalizacyjne |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NAZWA ARTYKUŁU – WYROBU | Jed. | ILOŚĆ | Cena jed.netto | CENA NETTO |
| 1. | Rura kanalizacyjna zewnętrzna PVC-U lita 160x4.7x3000 SN8 kl.S wydłużony kielich | Szt. | 250 |  |  |
| 2. | Rura trzonowa karbowana PP ∅315 L=6m | Szt. | 20 |  |  |
| 3. | Kineta zbiorcza 315/160 do rury trzonowej karbowane | Szt. | 15 |  |  |
| 4. | Teleskop 315 12,5T | Szt. | 5 |  |  |
| 5. | właz żeliwny montowany do rury teleskopowej za pomocą śrub | Szt. | 5 |  |  |
| 6. | Manszeta teleskopu 315/315 do rury karbowanej | Szt. | 5 |  |  |
| 7. | Stożek betonowy z pokrywą ∅315 | Szt. | 5 |  |  |
| 8. | Rura kanalizacyjna zewnętrzna PVC-U lita 200x5.9x3000 SN8 kl.S wydłużony kielich | Szt. | 250 |  |  |
| 9. | Rura trzonowa karbowana PP ∅400 L=3m | Szt. | 5 |  |  |
| 10. | Kineta zbiorcza 400/200 do rury trzonowej karbowane | Szt. | 10 |  |  |
| 11. | Teleskop 400 12,5T | Szt. | 5 |  |  |
| 12. | właz żeliwny montowany do rury teleskopowej za pomocą śrub | Szt. | 5 |  |  |
| 13. | Manszeta teleskopu 400/400 do rury karbowanej | Szt. | 5 |  |  |
| 14. | Stożek betonowy z pokrywą ∅400 | Szt. | 5 |  |  |