								            Sokołów Młp. 08 marca 2022 r.

Dot.:  Zapytania ofertowego nr MGOPS.261.1.2022,  z dnia 02 marca 2022 r. na realizację zadania pod nazwą:
„Dostawa opasek bezpieczeństwa - urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób starszych - mieszkańców Gminy Sokołów Małopolski, powyżej 65 roku życia oraz świadczenie usługi obsługi systemu polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu do dnia 31 grudnia 2022 roku „.

 DO: OFERENCI

Szanowni Państwo,
W związku z pytaniami, które wpłynęły w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe dotyczące zamówienia Dostawy „opasek bezpieczeństwa”- urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób starszych - mieszkańców Gminy Sokołów Małopolski, powyżej 65 roku życia oraz świadczenie usługi obsługi systemu polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu do dnia 31 grudnia 2022 roku, poniżej odpowiedzi:

CZ. IV 2a: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- Wyposażenia opaski w detektor upadku
Zamawiający potwierdza rozumienie, że detektor upadku, to funkcja powodująca automatyczne przesłanie sygnału w przypadku nagłego wykrycia omdlenia, upadku użytkownika opaski.

- Funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe
Zamawiający oczekuje, aby opaska wykonywała poglądowe pomiary tętna oraz saturacji, które będą automatycznie przesyłane do systemu i telecentrum.

CZ.VI Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: 

- Zamawiający w Zapytaniu ofertowym określa prognozowaną liczbę 30 sztuk opasek i zastrzega jednocześnie prawo do odstąpienia od złożenia zamówienia bądź zmodyfikowania jego wielkości w przypadku większej lub mniejszej ilości zainteresowanych podopiecznych lub braku dostatecznych środków na realizację zamówienia. 

-  Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu, jak poniżej:
Było: (…) O udział w postepowaniu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
· posiadanie przez wykonawcę doświadczenia w realizacji dostaw opasek bezpieczeństwa wraz z wykonywaniem usług obsługi (abonamentu teleopieki) opasek bezpieczeństwa, tj. zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert min. 3 usługi dla minimum 3 zamawiających obejmujące każda z usług: dostawy co najmniej 50 opasek wraz ze świadczeniem usługi teleopieki przez okres co najmniej roku. (…)
Zmienia się na: (…) O udział w postepowaniu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
· [bookmark: _Hlk96417777]posiadanie przez wykonawcę doświadczenia w realizacji dostaw opasek bezpieczeństwa wraz z wykonywaniem usług obsługi (abonamentu teleopieki) opasek bezpieczeństwa, tj. zrealizował lub realizuje w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert min. 3 usługi dla minimum 3 zamawiających obejmujące każdą z usług: dostawy co najmniej 50 opasek wraz ze świadczeniem usługi teleopieki przez okres co najmniej roku (…)

- Tak, Zamawiajacy uzna za odrębnie zrealizowane lub realizowane usługi na rzecz odrębnych odbiorców ( odrębne gminy) ale w ramach jednego zamówienia.

CZ.VIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: 
3. Funkcje użytkowe produktu:
Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu jak poniżej:
Było: W niniejszym kryterium Zamawiający przyzna dodatkowe punkty ofercie, jeżeli wykonawca wykaże, że oferowany produkt jest łatwy i prosty w obsłudze, oraz trwały. Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie: 15 pkt. Punktacja zostanie wyliczona według zasady:
1. [bookmark: _Hlk96421712]urządzenie posiada maksymalnie jeden przycisk na obudowie, który dodatkowo jest opisany językiem Brajla  – 10 pkt.
1. urządzenie posiada możliwość ładowania indukcyjnego – 5 pkt.
Oferowane urządzenie, wskazane w treści oferty, winno posiadać powyższe funkcjonalności na dzień składania ofert.
Zmienia się na: W niniejszym kryterium Zamawiający przyzna dodatkowe punkty ofercie, jeżeli wykonawca wykaże, że oferowany produkt jest łatwy i prosty w obsłudze, oraz trwały. Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie: 15 pkt. Punktacja zostanie wyliczona według zasady:
1) urządzenie posiada maksymalnie dwa przyciski.  W przypadku posiadania przez opaskę więcej niż jednego przycisku, będzie istniała możliwość zaprogramowania pod każdym przyciskiem, SOS, w zależności od stanu zdrowia osoby korzystającej. Przycisk SOS powinien mieć odmienny kształt – 10 pkt.
2) urządzenie posiada możliwość ładowania magnetycznego lub  indukcyjnego – 5 pkt.
Oferowane urządzenie, wskazane w treści oferty, winno posiadać powyższe funkcjonalności na dzień składania ofert.

4. Doświadczenie: 
Zamawiający  dopuszcza zmianę wymogu  poprzez nowe nadanie brzmienia:
Było: (…) Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za wykonanie do 10 usług  ponad wymagane w ramach warunku udziału w postępowaniu, a polegające na zrealizowaniu w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert usług na rzecz odrębnych zamawiających obejmujących każda z usług dostawy co najmniej 50 opasek każda oraz świadczenie usługi teleopieki przez okres co najmniej 10 miesięcy.
Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie: 15 pkt.  
Punktacja zostanie wyliczona według zasady: 
1. wykonanie 1-5 usług: 5 pkt albo
1. wykonanie 6-10 usług: 15 pkt
Zmienia się na: (…) Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za wykonanie do 10 usług  ponad wymagane w ramach warunku udziału w postępowaniu, a polegające na zrealizowaniu bądź realizowaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert usług na rzecz odrębnych zamawiających obejmujących każdą z usług dostawy co najmniej 50 opasek każda oraz świadczenie usługi teleopieki przez okres co najmniej 10 miesięcy.
Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie: 15 pkt.  
Punktacja zostanie wyliczona według zasady: 
1. wykonanie 1-5 usług: 5 pkt albo
1. wykonanie 6-10 usług: 15 pkt
Zamawiający w Zapytaniu ofertowym nie mówił o 20 miesiacach.
[bookmark: _Hlk96346015]
CZ. VII 4: Opis sposobu przygotowania oferty:  
Zamawiający dopuszcza dostawę opasek niebędących wyrobami medycznymi ( nie wpisanymi do rejestru wyrobów medycznych) pod warunkiem spełniania przez urządzenie funkcji enumeratywnie wyszczególnionych w Zapytaniu.
 

Powyższe odpowiedzi należy traktować jako integralną część Zapytania ofertowego, a przez to wiążącą dla Oferentów.

