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Zapytanie cenowe
1. Zamawiający: 
Gmina  Sokołów Małopolski ul. Rynek 1; 36 – 050 Sokołów Młp.
2. Przedmiotem zapytania:
Wykonanie ogrodzenie metalowego, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w dwóch kolorach białym i niebieskim. Wysokość ogrodzenia 110 cm od podłoża. Całkowita długość ogrodzenia to 97,70 mb.
W skład ogrodzenia wchodzą:
- słupki 50x50x2 (zakończone daszkiem w kolorze niebieskim)
[bookmark: _GoBack]- przęsła wykonane z profili zamkniętych, rama 30x30x2 
- wypełnienia w pionie 20x20x1.5 (prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia od 12 cm do 20 cm)
- montaż wraz z elementami montażowy (głębokość osadzenia słupka 1,2 m
  średnica dołka 20 cm)
- rysunek z załącznikiem nr 1
3. Kryterium oceny oferty: 
100 % cena  
4. Termin składania ofert:
Do 20 luty 2020 roku.
5. Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy i Miasta w Sokołów Małopolski, ulica Rynek 1, 
36-050 Sokołów Młp. 
dopuszcza się przesłanie ofert faxem na nr 017 7729-019 wew.28 ; 
e-mail ugim@sokolow-mlp.pl
6. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Zamawiający nie przewiduje komisyjnego otwarcia ofert.
7. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcą:
Lesław Ożóg – tel. 017 7729 019 wew. 51
8. Sposób przygotowania ofert:
Przygotować ofertę zgodnie z załącznikiem nr 2  
9. Wyniki zapytania:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Sokołów Młp. do zawarcia umowy.  
