OA.2512.1.2020 r. 								Sokołów Młp. 2020-02-17

Zapytanie cenowe

- Zamawiający: 
Gmina  Sokołów Małopolski ul. Rynek 1; 36 – 050 Sokołów Młp.

- Przedmiotem zapytania:

Wykonanie ogrodzenie metalowego, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w dwóch kolorach białym i niebieskim. Wysokość ogrodzenia 110 cm od podłoża. Całkowita długość ogrodzenia to 97,70 mb.

W skład ogrodzenia wchodzą:

- słupki 50x50x2 (zakończone daszkiem w kolorze niebieskim)

- przęsła wykonane z profili zamkniętych, rama 30x30x2 
- wypełnienia w pionie 20x20x1.5 (prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia od 12 cm do 20 cm)
- montaż wraz z elementami montażowy (głębokość osadzenia słupka 1,2 m
  średnica dołka 20 cm)
- rysunek z załącznikiem nr 1

- Kryterium oceny oferty:

100 % cena

- Termin składania ofert:

Do 20 luty 2020 roku.

- Miejsce składania ofert:

Urząd Gminy i Miasta w Sokołów Małopolski, ulica Rynek 1, 
36-050 Sokołów Młp. 
dopuszcza się przesłanie ofert faxem na nr 017 7729-019 wew.28 ; 
e-mail ugim@sokolow-mlp.pl

- Miejsce i termin otwarcia ofert:

Zamawiający nie przewiduje komisyjnego otwarcia ofert.

- Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcą:

Lesław Ożóg – tel. 017 7729 019 wew. 51

- Sposób przygotowania ofert:

Przygotować ofertę zgodnie z załącznikiem nr 2

- Wyniki zapytania:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Sokołów Młp. do zawarcia umowy.