Sokołów Młp. 10 marca 2022 r.

Dot.:  Zapytania ofertowego nr MGOPS.261.1.2022,  z dnia 02 marca 2022 r. na realizację zadania pod nazwą:

„Dostawa opasek bezpieczeństwa - urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób starszych - mieszkańców Gminy Sokołów Małopolski, powyżej 65 roku życia oraz świadczenie usługi obsługi systemu polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu do dnia 31 grudnia 2022 roku „.

DO: OFERENCI

Szanowni Państwo,

W związku z pytaniami, które wpłynęły w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe dotyczące zamówienia Dostawy „opasek bezpieczeństwa”- urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób starszych - mieszkańców Gminy Sokołów Małopolski, powyżej 65 roku życia oraz świadczenie usługi obsługi systemu polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu do dnia 31 grudnia 2022 roku, poniżej odpowiedzi:

CZ.IV 2e: Zamawiający dopuści spełnienie wymagań objętych oboma standardami poprzez przedłożenie certyfikatu na spełnienie wymagań w zakresie normy ISO/IEC 27001;2013, w którym jednocześnie wskazano, że przedmiotem certyfikacji jest również zarzadzanie hostingiem ( czyli usługami chmurowymi, o których mowa w ISO/IEC 27017:2015)

CZ.IV 2f: Tak, Zamawiający dopuszcza przeszkolenie użytkowników opasek oraz wskazanych  pracowników, jak pytający przedstawił.

CZ.IV 2j: Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu, jak poniżej:

Było (…) Zapewnienie całodobowych dyżurów konsultantów spełniających wymogi określone w  Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, tj. ratownik medyczny opiekun medyczny, pielęgniarka. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy: Dz. U. z 2020r. poz.1320 t.j: na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, o których mowa w zdaniu powyżej.(…)

Zmienia się na: Zapewnienie całodobowych dyżurów konsultantów spełniających wymogi określone w  Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, tj. ratownik medyczny opiekun medyczny, pielęgniarka. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie: umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, kontraktu medycznego bądź  umowy cywilnoprawnej z osoba prowadzącą działalność gospodarczą, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, o których mowa w zdaniu powyżej.(…)

CZ.VIII 2.1: Zamawiający dopuszcza dostawę opasek niebędących wyrobami medycznymi ( nie wpisanymi do rejestru wyrobów medycznych) pod warunkiem spełniania przez urządzenie funkcji enumeratywnie wyszczególnionych w Zapytaniu.

3.1. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu, jak poniżej:

Było: W niniejszym kryterium Zamawiający przyzna dodatkowe punkty ofercie, jeżeli wykonawca wykaże, że oferowany produkt jest łatwy i prosty w obsłudze, oraz trwały. Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie: 15 pkt. Punktacja zostanie wyliczona według zasady:

- urządzenie posiada maksymalnie jeden przycisk na obudowie, który dodatkowo jest opisany językiem Brajla  – 10 pkt.

- urządzenie posiada możliwość ładowania indukcyjnego – 5 pkt.

Oferowane urządzenie, wskazane w treści oferty, winno posiadać powyższe funkcjonalności na dzień składania ofert.

Zmienia się na: W niniejszym kryterium Zamawiający przyzna dodatkowe punkty ofercie, jeżeli wykonawca wykaże, że oferowany produkt jest łatwy i prosty w obsłudze, oraz trwały. Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie: 15 pkt. Punktacja zostanie wyliczona według zasady:

- urządzenie posiada maksymalnie dwa przyciski.  W przypadku posiadania przez opaskę więcej niż jednego przycisku, będzie istniała możliwość zaprogramowania pod każdym przyciskiem, SOS, w zależności od stanu zdrowia osoby korzystającej. Przycisk SOS powinien mieć odmienny kształt – 10 pkt.

- urządzenie posiada możliwość ładowania magnetycznego lub  indukcyjnego – 5 pkt.

Oferowane urządzenie, wskazane w treści oferty, winno posiadać powyższe funkcjonalności na dzień składania ofert.

3.2. Odpowiedź jak wyżej

CZ.VIII.3: Zamawiający nie dopuszcza realizacji zadania przez Podwykonawcę.

We formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do Zapytania), nastąpiła omyłka pisarska

„ minimum 3 samorządów”.

Prawidłowy zapis na formularzu oferty powinien brzmieć „ minimum 3 zamawiających”.

Proszę w całości treści formularza ofertowego wyraz „ samorząd” definiować jako

„ zamawiający”.

Prawidłowy zapis to „ dostawa 50 opasek” a nie jak błędnie podano we formularzu ofertowym „dostawa 51 opasek’. Proszę o zastosowanie sprostowania do całości treści ww. dokumentu.

Powyższe odpowiedzi należy traktować jako integralną część Zapytania ofertowego, a przez to wiążącą dla Oferentów.