Odpowiedzi na pytania

- Czy słupy na których mają zostać zainstalowanie dwie kamery zewnętrzne są istniejące, czy zamawiający przewiduje konieczność ich montażu?

- Proszę wskazać w jaki sposób ma być prowadzona trasa kablowa z kamer zainstalowanych na słupach. (trasa ziemna czy np. przewieszka między słupem a budynkiem).

- Proszę o wskazanie lokalizacji instalacji rejestratora.

- Czy na obiekcie znajduję się punkt dystrybucyjny w postaci szafy rack z wolnym miejsce na montaż rejestratora oraz urządzeń pasywnych?

- Czy zamawiający dopuszcza się wykonanie całej instalacji natynkowo?

- Proszę o wskazanie kategorii przewodu sieciowego do okablowania kamer.

odpowiedzi:

ad. 1 – zamawiający wykona te prace we własnym zakresie

ad. 2 – trasa ziemna

ad. 3 – rysunek odręczny „Parter kamery wewnętrzne” pomieszczenie przed szatnią

ad. 4 – nie

ad. 5 – zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji natynkowo

ad. 6 – 5e FTP