Sokołów Małopolski, dnia 20 stycznia 2023 roku

OA.136.2.2023

ZAPYTANIE CENOWE

Gmina Sokołów Małopolski zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej

z uwzględnieniem poniższych wymagań:

- Przedmiot zamówienia - dostawa elementów monitoringu wizyjnego:

- Rejestratora sieciowego – 1 szt.:

- obsługa kamer IP: 32 sztuk

- wyjście: min. 1 HDMI, min. 1 VGA

- rozdzielczość ekranu HDMI: 4K

- liczba jednocześnie odtwarzanych kanałów bezpośrednio z rejestratora: 16-ch @ 1080p (30kl/s)

- kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4

- tryb zapisu: Ręczny, ciągły, detekcji ruchu, stop

- wyposażony w min. 4 szt. interfejsu SATA

- obsługa pojedynczego dysku min. 4 TB

- maksymalny strumień danych wejściowych: min. 200Mbps

- maksymalny strumień danych wyjściowych: min. 200Mbps

- ethernet: 2x RJ45 10/100/1000Mbps

- gwarancja min. 36 miesięcy

- współpraca z programem iVMS-4200

- obsługa poprzez dedykowaną aplikację i stronę WWW

- Dysk HDD – 2 szt.

- dedykowany do systemów monitoringu wizyjnego

- pojemność: min. 4 TB

- gwarancja min. 36 miesięcy

- Warunki wymagane od Wykonawców:

Miejsce dostawy: Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim, ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski.

- Termin realizacji zamówienia:

do 10.02.2023 r.

- Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Zamawiający podpuszcza możliwość, wybrania najtańszej oferty na każdy z elementów osobno.

- Miejsce i termin otwarcia ofert:

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

- Wynik postępowania:

Wynik postępowania zostanie opublikowany na stronie internetowej BIP bez powiadamiania wykonawców, którzy złożyli oferty.

- Warunki płatności:

Rozliczenie transakcji nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

- Osoba do kontaktu z Gminy Sokołów Małopolski:

Jerzy Chorzępa

tel. 177729019 w.50

- Oferty należy przekazać w terminie:

do 27.01.2020 r. do godz. 12.00

- Ofertę należy przesłać do siedziby Zamawiającego:

- adres e-mail: jerzy.chorzepa@e-sokolow-mlp.pl

- Załącznik:

- formularz cenowy oferty.

Gmina Sokołów Małopolski zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

Zapytanie nie jest równoznaczne z zobowiązaniem Gminy Sokołów do zawarcia umowy zakupu.

Załącznik nr 1

OA.136.2.2023

FORMULARZ OFERTY

na dostawę elementów monitoringu wizyjnego

dla Gminy Sokołów Małopolski

Nazwa Wykonawcy: ….......................................................................................

Adres Wykonawcy: ….........................................................................................

NIP: …..................................................................................................................

REGON: …............................................................................................................

| Lp. | Nazwa, typ, Producent | Ilość | Okres gwarancji | Wartość jednostkowa netto | Wartość jednostkowa brutto | Wartość brutto (ilość x wartość jednostkowa brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| b) |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |  |

- Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie do 10 lutego 2023 r.

- Oświadczamy, że cena oferty (z podatkiem VAT) jest ceną faktyczną na dzień składania oferty.

- Oświadczamy, że cena podana w ofercie będzie podlegała zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

- Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu.

Dnia: ………………………

……………………………………….…….….……………..

(podpis upoważnionego przedstawiciela)