Gmina Sokołów Małopolski		Sokołów Małopolski, dnia 12 października 2020 roku

RG.ZP-271.8.2020

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy postepowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Budowa oświetleń przy drogach gminnych na Osiedlach:  Piaski, Północ II i Północ III w Sokołowie Małopolskim

Pytanie 1.

§ 13 ust. 1 pkt a) i b) umowy Zamawiający przewiduje możliwość naliczania kar umownych za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu obowiązków tam wskazanych. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów poprzez naliczanie kar umownych za zwłokę Wykonawcy a nie za opóźnienie? Opóźnienie to każdy przypadek niewykonania zobowiązania w terminie nawet z przyczyn niezależnych od dłużnika. Tak więc kary umowne mogą być naliczana nawet w przypadku gdy Wykonawca nie wykona swoich umownych obowiązków z przyczyn niezależnych od niego. Zwłoka to szczególny przypadek opóźnienia polegający na zawinionym działaniu bądź też zaniechaniu dłużnika.  Dodatkowo należy wskazać, iż w ustawie z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, która zacznie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2021 r. art. 433 wskazuje, że  projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia, a zatem w ocenie ustawodawcy zastrzeżenie kar umownych za opóźnienie co do zasady jest klauzulą abuzywną.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kar umownych „za opóźnienie” na kary umowne „za zwłokę”.  Zamawiający jest jednostką samorządu terytorialnego, a więc jednostką sektora finansów publicznych dysponującą środkami publicznymi podlegającymi w zakresie wydatków rygorom ustawy o finansach publicznych. Jest obowiązany stosować szczególne regulacje z tej ustawy tj. zasadę celowości, racjonalności i oszczędności, a także uzyskiwania najlepszych efektów przy dysponowaniu środkami publicznymi. Podlega również rygorom ustawy o dyscyplinie finansów publicznych. Niezależnie od powyższego, zamawiający zawsze przed naliczeniem kary umownej analizuje rzeczywisty stan faktyczny w sprawie.

Równocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, że w paragrafie 14 projektu umowy, będącej załącznikiem do SIWZ  - dookreślone zostały możliwości zmiany terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od wykonawcy. W takich przypadkach kary umowne nie byłyby naliczane.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający wprowadzi do umowy ograniczenie wysokości dla sumy wszystkich kar umownych wynikających z umowy na poziomie 10% wartości ceny umownej netto?

Zgodnie z wykładnią art. 483 § 1 k.c. kara umowna powinna być limitowana tzn. w umowie powinna być wskazana maksymalna wysokość do jakiej kara może być naliczana. Brak takiego zapisu w umowie zwłaszcza w odniesieniu do zapisów o karach umownych za zwłokę  nie spełnia wynikającego z art. 483 § 1 k.c. wymagania określenia sumy pieniężnej podlegającej zapłacie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania niepieniężnego. Ponadto brak limitu kar umownych może prowadzić do obciążenia wykonawcy karami w rażąco wygórowanej wysokości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadzi do umowy ograniczenia wysokości dla sumy wszystkich kar umownych wynikających z umowy na poziomie 10% wartości ceny umownej netto.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy ograniczenia odpowiedzialności: „Strony wyłączają odpowiedzialność za utracone korzyści lub szkody pośrednie. Inna odpowiedzialność Stron z umowy jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia umownego netto. Ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód wyrządzonych z winy umyślnej." ?

Potrzeba ograniczenia odpowiedzialności wynika, z tego, że wielu oferentów nie może przyjąć nieograniczonej odpowiedzialności, a co za tym idzie wprowadzenie takiego wymagania znacząco ogranicza krąg podmiotów, które wezmą udział w przetargu, a co za tym idzie ogranicza konkurencję.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do umowy ograniczenia odpowiedzialności za utracone korzyści lub szkody pośrednie

Pytanie 4.

Proszę o informację: czy oprawy na słupach S-90 i S-50 należy montować na wysięgnikach ??? czy bezpośrednio na wierzchołku słupa ???

Jeżeli będzie konieczność zamontowania opraw na wysięgnikach to wówczas wysokość zawieszenia oprawy będzie na 10 m. (słup 9 m + wysięgnik)

Odpowiedź:

Należy zastosować słupy:

Osiedle Północ:

Słupy oświetleniowe parkowe:

- nie gorszy niż słup oświetleniowy stalowy parkowy zbieżny okrągły S-50PC-3 malowany na kolor RAL9006 + lakier bezbarwny + elastomer do wysokości dolnej krawędzi wnęki słupowej, oprawa montowana na szczycie na wysokości 5 m (karta katalogowa w załączniku)

Słupy oświetleniowe uliczne:

- nie gorszy niż słup oświetleniowy stalowy wysięgnikowy zbieżny okrągły S-90C-3 (typ trzonu S-80PC-3 + wysięgnik St-Y l=1m) malowany na kolor RAL9006 + lakier bezbarwny + elastomer do wysokości dolnej krawędzi wnęki słupowej, oprawa montowana na wysięgniku na wysokości 9 m (karta katalogowa w załączniku)

Osiedle Piaski:

Słupy oświetleniowe uliczne:

- nie gorszy niż słup oświetleniowy stalowy wysięgnikowy zbieżny okrągły S-90C-3 (typ trzonu S-80PC-3 + wysięgnik St-Y l=1m) malowany na kolor RAL9006 + lakier bezbarwny + elastomer do wysokości dolnej krawędzi wnęki słupowej, oprawa montowana na wysięgniku na wysokości 9 m (karta katalogowa w załączniku)

Pytanie 5.

W jakiej formie mają być sporządzone kosztorysy ofertowe (na podstawie wzoru kosztorysu załączonego do dokumentacji przetargowej o nazwie „Kosztorys_Ofertowy_v1" w formie Excel oraz kosztorysów ślepych w formie Excel czy sporządzonych w formie Norma-PRO)?

Odpowiedź:

Kosztorysy ofertowe mają być sporządzone na załączonych do SIWZ  ślepych kosztorysach w formie Excel.

Pytanie 6.

W związku z chęcią udziału w postępowaniu pn.: Budowa oświetlenia przy drogach gminnych na Osiedlach: Piaski, Północ II, i Północ III w Sokołowie Małopolskim „, zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość zastosowania słupów oświetleniowych z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem szklanym typu SKf, będącymi wyrobem naszej spółki. Jako potwierdzenie jakości oraz spełnienia wymagań stawionym tego typu konstrukcjom, przesyłamy certyfikat stałości właściwości użytkowych, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, deklaracje oraz informacyjnie kartę katalogową.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje możliwości zastosowania słupów oświetleniowych z kompozytów polimerowych.

Pytanie 7.

W związku z uczestnictwem w jw. zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania :

Po wizji lokalnej na terenie planowanej inwestycji wynika iż trasa kabla w znacznej części przebiega na terenie wykonanego chodnika z kostki brukowej lub przy samej jego krawędzi i tak:

Osiedle Północ II oraz III ok. – 1400 m2 (szerokość pasa odtworzenia kostki 1 m)

Osiedle Piaski ok. – 380 m2 (szerokość pasa odtworzenia kostki 1m)

W załączonych  do dokumentacji przedmiarach mamy odpowiednio:

Osiedle Północ II i III – 560 m2

Osiedle Piaski – 152 m2

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedmiarem a stanem faktycznym i ewentualnie skorygowanie obmiarów.

Odpowiedź:

Projekty  zakładają rozebranie chodnika wykonanego z kostki brukowej na szerokości 40 cm, szerokość wykopu pod kabel oświetleniowy 25 cm.  Wyliczona ilość rozebrania i ułożenia kostki brukowej jest zgodna z założeniami projektantów. Rozebranie kostki na szerokość podaną w zapytaniu będzie stanowiła  nieuzasadnioną wielkość przedmiarową.

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim

Andrzej Ożóg