**Zapytanie cenowe**

ZWIK.916.09.2025

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sokołowie Małopolskim ul. Łazienna 7, 36-050 Sokołów Małopolski zamierza zlecić wykonanie robót remontowych pn.:** **Malowanie dachu
na budynku Stacji Uzdatniania Wody w Wólce Niedźwiedzkiej.**

**Specyfikacja zamówienia**

**Nazwa zamówienia:**

**Malowanie dachu na budynku Stacji Uzdatniania Wody w Wólce Niedźwiedzkiej.**

**Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest malowanie dachu z blachy (blacha płaska)

o powierzchni ok. 225m2 w Wólce Niedźwiedzkiej .

Wykonanie prac malarskich:

1. przygotować powierzchnię zmywając dach myjką ciśnieniową z detergentem.

po wstępnym myciu należy spłukać dach czystą wodą .Miejsca mocno skorodowane wyczyścić
 mechanicznie.

2. Pierwszą warstwę gruntem szczepnym do starej nawierzchni a w drugiej fazie pomalować
 nawierzchnią poliuretanową o podwyższonej odporności na UV. Cały system powinien mieć
 ok 160 mikronów

-- pierwsza warstwa grunt szczepny 60 mikronów

--- druga warstwa 100 mikronów

1. Oczyścić rynny 35mb i rury spustowe 35mb z korozji i pomalować - kolor farby szary

 **Grunt i farbę dostarcza zamawiający**

Gwarancja na wykonane prace musi wynosić co najmniej 36 miesięcy.

**Termin Realizacji zamówienia**

 do 31.10.2025 r.

**Procedura składania ofert i wyboru wykonawcy**

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami;

- najniższa cena brutto 100 %

Oferty można składać osobiście w budynku ZWIK w Sokołowie Małopolskim ul. Łazienna 7
 (7:00-15:00), lub mail: zwik@e-sokolow-mlp.pl

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postepowania bez podania przyczyny, koszty
 sporządzenia i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

Zamawiający informuje, że otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.

Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych

Ustalona niniejszym zapytaniem ofertowym cena będzie ceną ryczałtową niezmienną do końca
 realizacji zmówienia.

Należność za wykonana roboty zostaną zapłacone zgodnie z postanowieniami umowy.

**Termin Składania ofert**

 29.09.2025 r.

**Kontakt z Zamawiającym**

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Marek Pasierb nr telefonu
 17 7729148 marek.pasierb@e-sokolow-mlp.pl

**Oferta powinna zawierać :**

- wypełniony formularz ofertowy

- kserokopię aktualnego wypisu z właściwego rejestru przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej.

Związanie ofertą wynosi 30 dni od dnia terminu składania ofert.

Załączniki

wzór oferty

 wzór umowy: