ZWIK w Sokołowie  Małopolskim				Sokołów Małopolski, 19.08.2025 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

- Zamawiający 
 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sokołowie Małopolskim , ul. Łazienna 7, 
36 – 050 Sokołów Małopolski.

- Przedmiot zamówienia:
Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu odcinka kanalizacji sanitarnej PVC200 Trzeboś ul. Leśna,

Zadanie 1: Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 mm od istniejącej studzienki (193.07/188.11) na dz. nr ew 420/31 do projektowanej studzienki (S2) na dz. nr ew.: 421/1 o długości ok. 80,00 m.

Zadanie 2: Wykonanie podłączenia do istniejącej kanalizacji poprzez studzienkę (193.07/188.11) na dz. nr ew. 420/31.

Zadanie 3: Wykonanie przewiertu sterowanego pod rurę DN 200 PVC-U o długości 
ok 20,00 m w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek o nr ew. 420/31;421/1 w miejscowości Trzeboś ul Leśna.

*punkty wpięcia zaznaczono na załączniku graficznym ( załącznik nr 2)

Materiały będą dostarczone przez zamawiającego.

- Zamówienie obejmuje:

- Obsługę geodezyjną.

- Wykopy

- Przewiert sterowany dla rury PE315

- Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Cena oferty ma być ceną ryczałtową i zawierać wszystkie koszty związane
 z realizacją zadania.

- Kryterium oceny oferty 100% cena netto.

- Ofertę należy złożyć zgodnie z załączonym drukiem oferty (załącznik nr1) poprzez przesłanie skanu podpisanej papierowej oferty na adres mailowy: zwik@e-sokolow-mlp.pl Oferty takie muszą znaleźć się w odbiorczej skrzynce e-mailowej Urzędu Gminy najpóźniej do 28.08.2025 r. (dopuszcza się również oferty opatrzone podpisem elektronicznym).

- Termin realizacji zamówienia do 26.09.2025 r.

- Gwarancja 24 miesiące od odbioru końcowego robót.

- Warunki płatności:

Płatność nastąpi na podstawie złożonej faktury w terminie do 30 dni od jej wpływu. 
Fakturę wystawia się po dokonaniu odbioru – szczegóły we wzorze umowy (załącznik 
nr 3).

- ZWIK w Sokołowie Małopolskim skontaktuje się z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, jednakże zastrzega, że złożenie oferty nie stanowi podstawy 
do dochodzenia zawarcia umowy.

- Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Sylwia Marut , tel: 17 77 29 287 w22 zwik@e-sokolow-mlp.pl

Marek Pasierb – pracownik w  tel. 17 7729 148 email: marek.pasierb@e-sokolow-mlp.pl