Gmina Sokołów Małopolski Sokołów Małopolski, 15.09.2023 r.

RG.271.31.2023.GD

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

1. Zamawiający   
    Gmina Sokołów Małopolski, ul. Rynek 1, 36 – 050 Sokołów Małopolski.
2. Nazwa zamówienia:  
   **Zaprojektowanie, dostawa i montaż elektrowni wiatrowej i fotowoltaicznej na budynku ZS nr 1 w Nienadówce, wraz z przeprowadzeniem 12 prezentacji o tematyce działania PV w szkołach z terenu Gminy Sokołów Małopolski**
3. **Zakres zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Zakup i montaż dwóch (elektrowni) mikroinstalacji dla potrzeb budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Nienadówce - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza, w formule zaprojektowanie, dostawa i montaż, w tym:
2. Mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy minimalnej 10kWp z magazynem energii elektrycznej o pojemności minimalnej 4,6 kWh (wraz z przeszkoleniem 2 osób wskazanych przez Użytkownika w zakresie obsługi bieżącej) oraz
3. Turbiny wiatrowej off-grid z magazynem energii elektrycznej pojemności minimalnej 55Ah, (wraz z przeszkoleniem 2 osób wskazanych przez Użytkownika w zakresie obsługi bieżącej). W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania koncepcji instalacji oraz wykonania na jej podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, oraz spełniać wymogi techniczne i eksploatacyjne ustawy Prawo energetyczne, Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r., ws. szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i Instrukcji Ruchu Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, oraz pozostałymi powiązanymi przepisami.
4. Przeprowadzenia prezentacji o działaniu instalacji i korzyściach OZE, w szkołach na terenie Gminy Sokołów Małopolski (12 prezentacji, w wybranych przez Zamawiającego szkołach z terenu gminy Sokołów Małopolski po jednej, oraz jedna w MGOKSiR w Sokołowie Małopolskim).

**Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi na każdą z instalacji jest określony w § 13 wzoru umowy.**

**Szczegóły zamówienia znajdują się w OPZ, warunki realizacji określono również we wzorze umowy.**

1. **Termin realizacji zamówienia:**

* **Montaż instalacji do 30.10.2023 r.**
* **Przeprowadzenie prezentacji do 31.12.2023 r.**

1. Kryteria oceny ofert:

**najniższa cena**

Waga kryterium: 100 %

Opis sposobu obliczenia punktów , punkty = %:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P= | C min | X 100 % |
| C bad |

gdzie:

C min cena ofertowa brutto oferty najtańszej

C bad cena ofertowa brutto oferty badanej

P – liczba punktów badanej oferty w kryterium „najniższa cena” przy czym

1 pkt. odpowiada 1 %

1. Miejsce i termin złożenia ofert.

Oferty można składać wyłącznie: w języku Polskim, lub z tłumaczeniem, w formie papierowej i należy je składać do sekretariatu Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim, ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski do **28.09.2023 r. do godz. 12:00. Z dopiskiem na kopercie „oferta OZE Nienadówka”.**

Oferty, które wpłyną w innym języku, innej formie lub po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert, otwarcia dokona się niezwłocznie po upływie terminu składania ofert i na stronie internetowej Zamawiającego zamieści się informację o złożonych ofertach, a następnie dokona się oceny ofert i zamieści się rozstrzygnięcie.

1. Warunki płatności:

Płatność nastąpi na podstawie złożonej faktur / faktury po dokonaniu odbiorów i przedłożeniu dokumentacji wymaganej w umowie, w terminie do 30 dni od wpływu kompletnej zaakceptowanej faktury do Zamawiającego – szczegółowe wymogi w tym zakresie określa wzór umowy.

1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie.
2. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Grzegorz Dec- Kierownik w Referacie Rozwoju Gospodarczego, tel.: 17 77 29 019

wew. 21, e-mail: grzegorz.dec@e-sokolow-mlp.pl

Joanna Szypuła – referent w Referacie Rozwoju Gospodarczego, tel. 17 7729 019   
w. 21, email: [joanna.szypula@e-sokolow-mlp.pl](mailto:joanna.szypula@e-sokolow-mlp.pl)

1. Postępowanie nie jest prowadzone na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający zastrzega możliwość zmian w zapytaniu i unieważnienia postępowania.
2. Koszty sporządzania ofert ponosi wyłącznie Oferent i nie przewiduje się zwrotu kosztów składania ofert.
3. W załączeniu: wzór oferty, OPZ, wzór umowy.

Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski Andrzej Ożóg