Sokołów Małopolski, dnia 8 września 2023 roku

OA.136.18.2023

**ZAPYTANIE CENOWE**

Gmina Sokołów Małopolski zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej na zakup i dostawę elementów monitoringu wizyjnego z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. **Opis przedmiotu zamówienia**
   1. Rejestrator sieciowy – 1 sztuka
      * Wbudowany 8-portowy switch 8x RJ45 10/100 Mbps, IEEE 802.3af/at, moc min. 75 W
      * Obsługa kamer IP Hikvision
      * Ilość obsługiwanych kamer IP min. 8
      * Wyjścia wideo: min. 1x HDMI, min. 1x VGA
      * Rozdzielczość ekranu:
        + VGA: 1920×1080 / 60 Hz, 1280×1024 / 60 Hz, 1280×720 / 60 Hz
        + HDMI: 4K (3840×2160) / 30 Hz, 2K (2560×1440) / 60 Hz, 1920×1080 / 60 Hz, 1600×1200 / 60 Hz, 1280×1024 / 60 Hz, 1280×720 / 60 Hz, 1024×768 / 60 Hz
      * Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
      * Tryb zapisu: ręczny, ciągły, detekcji ruchu, stop
      * Wyposażony w min. 1 szt. interfejsu SATA
      * Obsługa pojedynczego dysku min. 10 TB
      * Ethernet: 1x RJ45 10/100/1000Mbps
      * Gwarancja min. 36 miesięcy
      * Współpraca z programem iVMS-4200
      * Obsługa poprzez dedykowaną aplikację i stronę WWW
      * Rozdzielczość nagrywania: 12 Mpx / 8 Mpx / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
      * Jednoczesne odtwarzanie nagrań: 8-ch
   2. Dysk HDD – 1 sztuka
      * dedykowany do systemów monitoringu wizyjnego
      * pojemność: min. 4 TB
      * gwarancja min. 36 miesięcy
   3. Monitor min. 26” do rejestratora – 1 sztuka
      * wejście HDMI
      * rozdzielczość: Full HD
      * z podstawką i z możliwością powieszenia na ścianie (standard VESA)
      * gwarancja min. 24 miesięcy
   4. Kamera IP – 4 sztuk
      * Kamera zewnętrzna – tubowa
      * przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS
      * rozdzielczość: 2688×1520 / 25 kl/s
      * kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264
      * obudowa: klasa szczelności (IP67)
      * obiektyw: 2.8mm / F1.6
      * diody IR LED zasięg 60m
      * zgodność ze standardami: ONVIF, ISAPI
      * zasilanie POE
      * analityka wideo min.: detekcja twarzy, detekcja w strefie, itp.
      * gwarancja min. 36 miesięcy
   5. Puszka montażowa – 4 sztuk
      * Przeznaczona do kamer opisanych w punkcie 4 umożliwiająca montaż kamer oraz ukrycie połączeń kablowych
   6. Zasilacz UPS, do zasilania awaryjnego rejestratora z punktu 1 – 1 sztuka
      * o mocy pozornej/skutecznej min - 1000VA/600W
   7. Materiały instalacyjne:
      * przewód F/UTP (FTP) - Kabel całkowicie ekranowany folią przewodzącą - kat 5e - 600 mb, średnica żyły min. - 0,5mm AWG24
   8. Router – 1 sztuka
      * Porty 10/100/1000 Ethernet port – 5 sztuk
      * SFP port – 1 sztuka
      * Operating System - RouterOS
      * Pamięć RAM - 256 MB
      * CPU core – min. 2
      * Gwarancja min. 24 miesięcy
2. **Warunki wymagane od Wykonawców:**

Miejsce dostawy: Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim

1. **Termin realizacji zamówienia:**

do 29.09.2023 roku

1. **Kryteria oceny ofert:**

Najniższa cena. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Zamawiający podpuszcza możliwość, wybrania najtańszej oferty na każdy z elementów osobno.

1. **Miejsce i termin otwarcia ofert:**

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

1. **Wynik postępowania:**

Wynik postępowania zostanie opublikowany na stronie internetowej BIP bez powiadamiania wykonawców, którzy złożyli oferty.

1. **Warunki płatności:**

Rozliczenie transakcji nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

1. **Osoba do kontaktu z Gminy Sokołów Małopolski**

Jerzy Chorzępa  
tel. 177729019 w. 50

1. **Oferty należy przekazać w terminie:**

do 15 września 2023 roku do godz. 12.00

1. **Ofertę należy przesłać do siedziby Zamawiającego:**

adres e-mail: [informatyk@sokolow-mlp.pl](mailto:informatyk@sokolow-mlp.pl)

1. **Załączniki**

* formularz ofertowy

**Niniejsze  zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Sokołów Małopolski   
do zawarcia umowy.**

**Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny**

**Towar oferowany ma być fabrycznie nowy, pozbawiony wad fizycznych i prawnych**

**FORMULARZ OFERTY**

**zakup i dostawa elementów monitoringu wizyjnego dla Gminy Sokołów Małopolski**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa Wykonawcy:** ….....................................................................................................................  **Adres Wykonawcy:** …......................................................................................................................  **NIP:** …....................................................................... **REGON:** .........................................................  **Stanowisko, imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania i podpisywania umów:** .….....................................................................................................................................................  **Numer rachunku wykonawcy:** ……….…………………………………………………………………………………………. | | | | | |
| **Nazwa, typ, Producent, wersja** | **Ilość** | **Okres gwarancji**  (jeśli dotyczy) | **Wartość jednostkowa netto** | **Wartość jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** |
| * 1. **Rejestrator sieciowy hybrydowy:**   ……………………………………….…………. | **1 szt.** |  |  |  |  |
| * 1. **Dysk HDD:**   ……………………………………….…………. | **1 szt.** |  |  |  |  |
| * 1. **Monitor**   ……………………………………….…………. | **1 szt.** |  |  |  |  |
| * 1. **Kamera IP:**   ……………………………………….…………. | **4 szt.** |  |  |  |  |
| * 1. **Puszka montażowa kamery z punktu 5 zapytania:**   ……………………………………….…………. | **4 szt.** |  |  |  |  |
| * 1. **Zasilacz UPS:**   ……………………………………….…………. | **1 szt.** |  |  |  |  |
| * 1. **Materiały instalacyjne:**   ……………………………………….…………. | **1 szt.** |  |  |  |  |
| * 1. **Router:**   ……………………………………….…………. | **1 szt.** |  |  |  |  |
| **Całość** | **-** | **-** | **Razem** | |  |

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie do 29 września 2023 roku.
2. Oświadcza, że przestawiona oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu OA.136.18.2023 z dnia 8 września 2023.
3. Oświadczamy, że cena oferty (z podatkiem VAT) jest ceną faktyczną na dzień składania oferty.
4. Oświadczamy, że cena podana w ofercie będzie podlegała zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
5. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu.

Dnia: ……………………… ……………………………………….…….….……………..

(podpis upoważnionego przedstawiciela)