Sokołów Małopolski, dnia 8 września 2023 roku

OA.136.18.2023

**ZAPYTANIE CENOWE**

Gmina Sokołów Małopolski zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej na zakup i dostawę elementów monitoringu wizyjnego z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. **Opis przedmiotu zamówienia**
	1. Rejestrator sieciowy – 1 sztuka
		* Wbudowany 8-portowy switch 8x RJ45 10/100 Mbps, IEEE 802.3af/at, moc min. 75 W
		* Obsługa kamer IP Hikvision
		* Ilość obsługiwanych kamer IP min. 8
		* Wyjścia wideo: min. 1x HDMI, min. 1x VGA
		* Rozdzielczość ekranu:
			+ VGA: 1920×1080 / 60 Hz, 1280×1024 / 60 Hz, 1280×720 / 60 Hz
			+ HDMI: 4K (3840×2160) / 30 Hz, 2K (2560×1440) / 60 Hz, 1920×1080 / 60 Hz, 1600×1200 / 60 Hz, 1280×1024 / 60 Hz, 1280×720 / 60 Hz, 1024×768 / 60 Hz
		* Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
		* Tryb zapisu: ręczny, ciągły, detekcji ruchu, stop
		* Wyposażony w min. 1 szt. interfejsu SATA
		* Obsługa pojedynczego dysku min. 10 TB
		* Ethernet: 1x RJ45 10/100/1000Mbps
		* Gwarancja min. 36 miesięcy
		* Współpraca z programem iVMS-4200
		* Obsługa poprzez dedykowaną aplikację i stronę WWW
		* Rozdzielczość nagrywania: 12 Mpx / 8 Mpx / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
		* Jednoczesne odtwarzanie nagrań: 8-ch
	2. Dysk HDD – 1 sztuka
		* dedykowany do systemów monitoringu wizyjnego
		* pojemność: min. 4 TB
		* gwarancja min. 36 miesięcy
	3. Monitor min. 26” do rejestratora – 1 sztuka
		* wejście HDMI
		* rozdzielczość: Full HD
		* z podstawką i z możliwością powieszenia na ścianie (standard VESA)
		* gwarancja min. 24 miesięcy
	4. Kamera IP – 4 sztuk
		* Kamera zewnętrzna – tubowa
		* przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS
		* rozdzielczość: 2688×1520 / 25 kl/s
		* kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264
		* obudowa: klasa szczelności (IP67)
		* obiektyw: 2.8mm / F1.6
		* diody IR LED zasięg 60m
		* zgodność ze standardami: ONVIF, ISAPI
		* zasilanie POE
		* analityka wideo min.: detekcja twarzy, detekcja w strefie, itp.
		* gwarancja min. 36 miesięcy
	5. Puszka montażowa – 4 sztuk
		* Przeznaczona do kamer opisanych w punkcie 4 umożliwiająca montaż kamer oraz ukrycie połączeń kablowych
	6. Zasilacz UPS, do zasilania awaryjnego rejestratora z punktu 1 – 1 sztuka
		* o mocy pozornej/skutecznej min - 1000VA/600W
	7. Materiały instalacyjne:
		* przewód F/UTP (FTP) - Kabel całkowicie ekranowany folią przewodzącą - kat 5e - 600 mb, średnica żyły min. - 0,5mm AWG24
	8. Router – 1 sztuka
		* Porty 10/100/1000 Ethernet port – 5 sztuk
		* SFP port – 1 sztuka
		* Operating System - RouterOS
		* Pamięć RAM - 256 MB
		* CPU core – min. 2
		* Gwarancja min. 24 miesięcy
2. **Warunki wymagane od Wykonawców:**

Miejsce dostawy: Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim

1. **Termin realizacji zamówienia:**

do 29.09.2023 roku

1. **Kryteria oceny ofert:**

Najniższa cena. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Zamawiający podpuszcza możliwość, wybrania najtańszej oferty na każdy z elementów osobno.

1. **Miejsce i termin otwarcia ofert:**

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

1. **Wynik postępowania:**

Wynik postępowania zostanie opublikowany na stronie internetowej BIP bez powiadamiania wykonawców, którzy złożyli oferty.

1. **Warunki płatności:**

Rozliczenie transakcji nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

1. **Osoba do kontaktu z Gminy Sokołów Małopolski**

Jerzy Chorzępa
tel. 177729019 w. 50

1. **Oferty należy przekazać w terminie:**

do 15 września 2023 roku do godz. 12.00

1. **Ofertę należy przesłać do siedziby Zamawiającego:**

adres e-mail: informatyk@sokolow-mlp.pl

1. **Załączniki**
* formularz ofertowy

**Niniejsze  zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Sokołów Małopolski
do zawarcia umowy.**

**Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny**

**Towar oferowany ma być fabrycznie nowy, pozbawiony wad fizycznych i prawnych**

**FORMULARZ OFERTY**

**zakup i dostawa elementów monitoringu wizyjnego dla Gminy Sokołów Małopolski**

|  |
| --- |
| **Nazwa Wykonawcy:** ….....................................................................................................................**Adres Wykonawcy:** …......................................................................................................................**NIP:** …....................................................................... **REGON:** .........................................................**Stanowisko, imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania i podpisywania umów:** .….....................................................................................................................................................**Numer rachunku wykonawcy:** ……….…………………………………………………………………………………………. |
| **Nazwa, typ, Producent, wersja** | **Ilość** | **Okres gwarancji**(jeśli dotyczy) | **Wartość jednostkowa netto** | **Wartość jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** |
| * 1. **Rejestrator sieciowy hybrydowy:**

……………………………………….…………. | **1 szt.** |  |  |  |  |
| * 1. **Dysk HDD:**

……………………………………….…………. | **1 szt.** |  |  |  |  |
| * 1. **Monitor**

……………………………………….…………. | **1 szt.** |  |  |  |  |
| * 1. **Kamera IP:**

……………………………………….…………. | **4 szt.** |  |  |  |  |
| * 1. **Puszka montażowa kamery z punktu 5 zapytania:**

……………………………………….…………. | **4 szt.** |  |  |  |  |
| * 1. **Zasilacz UPS:**

……………………………………….…………. | **1 szt.** |  |  |  |  |
| * 1. **Materiały instalacyjne:**

……………………………………….…………. | **1 szt.** |  |  |  |  |
| * 1. **Router:**

……………………………………….…………. | **1 szt.** |  |  |  |  |
| **Całość** | **-** | **-** | **Razem** |  |

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie do 29 września 2023 roku.
2. Oświadcza, że przestawiona oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu OA.136.18.2023 z dnia 8 września 2023.
3. Oświadczamy, że cena oferty (z podatkiem VAT) jest ceną faktyczną na dzień składania oferty.
4. Oświadczamy, że cena podana w ofercie będzie podlegała zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
5. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu.

Dnia: ……………………… ……………………………………….…….….……………..

(podpis upoważnionego przedstawiciela)