Sokołów Małopolski, dnia 26 listopada 2023 roku

OA.136.41.2024

**ZAPYTANIE CENOWE**

Gmina Sokołów Małopolski zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej na zakup i dostawę elementów monitoringu wizyjnego z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. **Opis przedmiotu zamówienia**
   1. Rejestrator sieciowy – 1 sztuka
      * Rejestrator musi obsługiwać kamery zaoferowane w pkt. 3 zapytania
      * Ilość obsługiwanych kamer IP min. 8
      * Wyjścia wideo: min. 1x HDMI, min. 1x VGA
      * Rozdzielczość ekranu:
        + VGA: 1920×1080 / 60 Hz, 1280×1024 / 60 Hz, 1280×720 / 60 Hz
        + HDMI: 4K (3840×2160) / 30 Hz, 2K (2560×1440) / 60 Hz, 1920×1080 / 60 Hz, 1600×1200 / 60 Hz, 1280×1024 / 60 Hz, 1280×720 / 60 Hz, 1024×768 / 60 Hz
      * Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
      * Tryb zapisu: ręczny, ciągły, detekcji ruchu, stop
      * Wyposażony w min. 1 szt. interfejsu SATA
      * Obsługa pojedynczego dysku min. 10 TB
      * Ethernet: min. 1x RJ45 10/100/1000Mbps
      * Gwarancja min. 36 miesięcy
      * Współpraca z programem iVMS-4200
      * Obsługa poprzez dedykowaną aplikację i stronę WWW
      * Rozdzielczość nagrywania: 12 Mpx / 8 Mpx / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
      * Jednoczesne odtwarzanie nagrań: 8-ch
   2. Dysk HDD – 1 sztuka
      * dedykowany do systemów monitoringu wizyjnego
      * pojemność: min. 4 TB
      * gwarancja min. 36 miesięcy
   3. Kamera IP – 5 sztuk
      * kamera zewnętrzna – tubowa
      * przetwornik: 1/2.9" 4MP Progressive Scan CMOS
      * rozdzielczość: 2688×1520 / 25 kl/s
      * kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264
      * obudowa: klasa szczelności (IP67)
      * obiektyw: 2.8mm / F1.6
      * diody IR LED zasięg 60m
      * zgodność ze standardami: ONVIF, ISAPI
      * zasilanie POE
      * analityka wideo min.: detekcja twarzy, detekcja w strefie, itp.
      * gwarancja min. 36 miesięcy
   4. Puszka montażowa – 5 sztuk
      * Przeznaczona do kamer opisanych w punkcie 3 umożliwiająca montaż kamer oraz ukrycie połączeń kablowych
   5. Switch PoE – 1 sztuka
      * min. 10 portów 10/100 w tym: min. 8 x 10/100Mbps PoE, min. 2 x RJ45
      * rodzaj portów: RJ45, full duplex
      * obsługiwane standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z and IEEE 802.3ab
      * tablica: min. MAC 16K
      * przepustowość: min. 5,6 Gbps
      * prędkość przekazywania pakietów: min. 4.1664 Mbps
      * standard PoE: min. Porty 1 do 8: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
      * budżet mocy: min. 60W
      * moc maksymalna na 1 port min. 30W
      * tryb EXTEND do min. 300m
      * chłodzenie pasywne
   6. Router – 1 sztuka
      * router przewodowy
      * Rodzaje wejść/wyjść: RJ-45 10/100/1000 (LAN) min. 4 szt., RJ-45 10/100/1000 (WAN) min. 1 szt., USB 2.0 min. 1 szt., czytnik kart pamięci microSD min. 1 szt., SFP 100/1000 min. 1 szt.
      * procesor: taktowanie procesora min. 880 MHz, min. 2 rdzenie
      * dodatkowe funkcje: PoE, 12-57 V Passive PoE, szyfrowanie IPsec, dedykowany system operacyjny
   7. Switch PoE – 3 sztuki
      * interfejs: 3x port RJ45 PoE 802af/at (10/100Mbps, Auto MDI/MDX)
      * moc zasilacza PoE: 50W (at<30W na port, af<15.4W na port)
      * zasięg PoE: 100m
      * zasilanie: DC 35~56V (Vin/PoE)
      * gwarancja: 36 miesiące
   8. Zasilacz awaryjny – 1 sztuka
      * moc całkowita min. 1500VA
      * moc stała min. 900W
      * sprawność min. 90%
      * przebieg napięcia: sinusoida aproksymowana
      * pojemność: 2 x 9Ah
      * zabezpieczenie: przeciążeniowe, przed przeładowaniem i rozładowaniem
   9. Szafa wisząca – 1 sztuka
      * typ szafy: wisząca
      * wysokość wewnętrzna min. 9U
      * głębokość szafy min. 450 mm
2. **Warunki wymagane od Wykonawców:**

Miejsce dostawy: Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim

1. **Termin realizacji zamówienia:**

do 13.12.2024 roku

1. **Kryteria oceny ofert:**

Najniższa cena. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Zamawiający podpuszcza możliwość, wybrania najtańszej oferty na każdy z elementów osobno.

1. **Miejsce i termin otwarcia ofert:**

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

1. **Wynik postępowania:**

Wynik postępowania zostanie opublikowany na stronie internetowej BIP bez powiadamiania wykonawców, którzy złożyli oferty.

1. **Warunki płatności:**

Rozliczenie transakcji nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

1. **Osoba do kontaktu z Gminy Sokołów Małopolski**

Jerzy Chorzępa  
tel. 177729019 w. 50

1. **Oferty należy przekazać w terminie:**

do 3 grudnia 2024 roku do godz. 12.00

1. **Ofertę należy przesłać do siedziby Zamawiającego:**

adres e-mail: [informatyk@sokolow-mlp.pl](mailto:informatyk@sokolow-mlp.pl)

1. **Załączniki**

* formularz ofertowy
* wzór umowy

**Niniejsze  zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Sokołów Małopolski   
do zawarcia umowy.**

**Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny**

**Towar oferowany ma być fabrycznie nowy, pozbawiony wad fizycznych i prawnych**

Z-ca Burmistrza

Gminy i Miasta Sokołów Małopolski

Sławomir Ożóg

Załącznik Nr 1

**FORMULARZ OFERTY**

**zakup i dostawa elementów monitoringu wizyjnego dla Gminy Sokołów Małopolski**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa Wykonawcy:** ….....................................................................................................................  **Adres Wykonawcy:** …......................................................................................................................  **NIP:** …....................................................................... **REGON:** .........................................................  **Stanowisko, imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania i podpisywania umów:** .….....................................................................................................................................................  **Numer rachunku wykonawcy:** ……….…………………………………………………………………………………………. | | | | |
| **Nazwa, typ, Producent, wersja** | **Ilość** | **Okres gwarancji**  (jeśli dotyczy) | **Wartość jednostkowa netto**  (jeśli dotyczy) | **Wartość jednostkowa brutto**  (jeśli dotyczy) |
| * 1. **Rejestrator sieciowy:**   ……………………………………….…………. | **1 szt.** |  |  |  |
| * 1. **Dysk HDD:**   ……………………………………….…………. | **1 szt.** |  |  |  |
| * 1. **Kamera IP:**   ……………………………………….…………. | **5 szt.** |  |  |  |
| * 1. **Puszka montażowa kamery z punktu 3 zapytania:**   ……………………………………….…………. | **5 szt.** |  |  |  |
| * 1. **Switch PoE:**   ……………………………………….…………. | **1 szt.** |  |  |  |
| * 1. **Router:**   ……………………………………….…………. | **2 szt.** |  |  |  |
| * 1. **Switch PoE:**   ……………………………………….…………. | **3 szt.** |  |  |  |
| * 1. **Zasilacz awaryjny:**   ……………………………………….…………. | **1 szt.** |  |  |  |
| * 1. **Szafa wisząca:**   ……………………………………….…………. | **1 szt.** |  |  |  |
|  | | | **Razem** |  |

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie do 13 grudnia 2024 roku.
2. Oświadcza, że przestawiona oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu OA.136.41.2024 z dnia 26 listopada 2024.
3. Oświadczamy, że cena oferty (z podatkiem VAT) jest ceną faktyczną na dzień składania oferty.
4. Oświadczamy, że cena podana w ofercie będzie podlegała zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
5. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu.

Dnia: ……………………… ……………………………………….…….….……………..

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 2

wzór

**UMOWA ZAKUPU OA.136.41.2024**

Zawarta w dniu **………… 2024 roku** pomiędzy **Gminą Sokołów Małopolski,** ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski, NIP 5170121981, reprezentowanym przez:

Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski **Pana Andrzeja Kraskę**, przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Sokołów Małopolski **Pani Moniki Lichoty**, zwanego w dalszej części umowy „Zamawiającym”, a

firmą **[nazwa firmy],** [adres], NIP: [numer NIP]

reprezentowaną przez:

**[imię i nazwisko – funkcja]**, zwany w dalszej części „***Sprzedającym***”.

§ 1

Zakupu dokonano zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza – regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych, zgodnie z zapytaniem ofertowym na dostawę sprzętu komputerowego   
i oprogramowania z dnia 22 listopada 2024 roku.

§ 2

*Sprzedający* sprzedaje, a *Zamawiający* kupuje zgodnie z *ofertą z dnia ………….. listopada 2024 roku*:

1. wymieć elementy składowe oferty

Urządzenie zakupione przez Gminę Sokołów Małopolski na potrzeby wykonania zewnętrznego monitoringu wizyjnego budynku OSP w Trzebosi

§ 3

***Sprzedający*** otrzyma od ***Kupującego*** kwotę w wysokości:

* kwota netto: **………………..** *słownie* ***……………………………………………. złoty* *00/100***
* kwota podatku VAT: **……………………….. zł** *słownie* ***……………………………… złoty 00/100***
* kwota brutto: **………………. zł** *słownie* ***………………………………………………………. złoty 00/100***

§ 4

Ustala się termin odbioru towaru do dnia 13 grudnia 2024 roku. ***Sprzedający*** udziela 3 letniej gwarancji na zakupiony towar.

§ 5

***Zamawiający*** zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem w ciągu 30 dni od dnia otrzymania towaru i faktury na konto ***Sprzedającego***

**nr rachunku: ……………………………………………………………..**

§ 6

***Zamawiający*** zastrzega sobie prawo reklamacji wadliwego towaru 14 dni od daty odbioru elementów zamówienia z § 2

§ 7

Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

W spawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego   
i Ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 9

Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd Rejonowy w Rzeszowie.

§ 10

Umową sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla ***Zamawiającego***   
i jednego dla ***Sprzedającego***

|  |  |
| --- | --- |
| *Sprzedający:*  *………………………..* | *Zamawiający:*  *…………….………..* |