Gmina Sokołów Małopolski					Sokołów Małopolski 10.02.2026 r.

ul. Rynek 1

36-050 Sokołów Małopolski

RG.271.2.2026.JSZ

Dotyczy zapytania ofertowego pn.: „Wykonanie projektu boiska

wielofunkcyjnego w Sokołowie Małopolskim”, znak: RG.271.2.2026.JSZ

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego:

Pytania z dnia 09.02.2026 r.:

- Czy dopuszczają Państwo rozwiązania typowe producentów trybun z zadaszeniem (oczywiście zaprojektowanych przez producenta dla odpowiedniej strefy wiatrowej i  śniegowej)  z zaadaptowaniem fundamentów do warunków miejscowych, czy też trybuna ma być projektem w pełni indywidualnym?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza rozwiązania typowe producentów trybun z  zadaszeniem oraz dostarczy Wykonawcy rozwiązania techniczne dotyczące trybuny sportowej.

- Projektowana inwestycja koliduje z gruntową pompą ciepła. Czy projekt ma przewidywać przebudowę instalacji gruntowej pompy ciepła ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie jest wymagana przebudowa pomp ciepła położonych na działkach projektowanej infrastruktury. Zamawiający dopuszcza projektowanie elementów inwestycji na pompach, w taki sposób, że należy jedynie zostawić odsłonięte

tzw. studnie rozdzielaczowe, natomiast na sondach geotermalnych dopuszcza się projektowanie infrastruktury naziemnej.

Burmistrz Gminy i Miasta

Sokołów Małopolski

Andrzej Kraska