Gmina Sokołów Małopolski					Sokołów Małopolski 05.02.2026 r.

ul. Rynek 1

36-050 Sokołów Małopolski

RG.271.2.2026.JSZ

Dotyczy zapytania ofertowego pn.: „Wykonanie projektu boiska

wielofunkcyjnego w Sokołowie Małopolskim”, znak: RG.271.2.2026.JSZ

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego:

Pytania z dnia 03.02.2026 r.:

- Proszę o szczegółowe doprecyzowanie wymagań dla „trybuna 3-4-rzędowa zadaszona

na ok 300 miejsc od strony zachodniej- mobilna” - Trybuna z zadaszeniem ze względów bezpieczeństwa użytkowania wymaga kotwienia do stabilnego podłoża ( fundamentów / płyta żelbetowa ) . Czyli wymaga warunków zabudowy i pozwolenia na budowę .

Proszę o jednoznaczne doprecyzowanie założeń Inwestora do trybuny mobilnej ( czytaj

przestawnej ) tym samym teoretycznie nie wymagającej warunków zabudowy i

pozwolenia na budowę według założeń Inwestora. Pytanie związane jest z bardzo ważnym aspektem bezpieczeństwa użytkowania w czasie wydarzeń sportowych i po przestawieniu trybuny po zakończeniu wydarzenia biorąc pod uwagę parcie wiatru na zadaszenie trybuny

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że po przeanalizowaniu sytuacji prawnej, technicznej i cenowej rezygnuje z trybuny „mobilnej”. Należy zaprojektować trybunę zadaszoną, stałą, przytwierdzoną do podłoża, na 300 miejsc siedzących.

- Projektowana inwestycja koliduje z gruntową pompą ciepła. Czy projekt ma przewidywać przebudowę instalacji gruntowej pompy ciepła ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jest w trakcie weryfikacji oraz konsultacji dot. ww. infrastruktury. Odpowiedź zostanie udzielona niezwłocznie.

- Od strony północnej inwestycji jest prowadzona sieć telekomunikacyjna. Planowana inwestycja boisko sportowe o wskazanych wymiarach z bieżnią i pasem bezpieczeństwa nie mieści się w granicach wskazanych działek. Będzie wymagana korekta wymiarowa boiska sportowego. Czy Zamawiający przewiduje ewentualną konieczność przebudowy sieci

telekomunikacyjnej aby maksymalnie wykorzystać teren inwestycji ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy wykorzystać maksymalnie teren działek. Należy uwzględnić ewentualne przełożenie sieci, by maksymalnie wykorzystać teren inwestycji i uniknąć zmniejszenia wymiarów projektowanego boiska oraz .infrastruktury towarzszącej.

- Sieć energetyczna od strony wschodniej jest zlokalizowana w wskazanym obszarze inwestycji. Czy ewentualne elementy inwestycji mają być posadowiona poza siecią energetyczną? Czy sieć energetyczna ma podlegać ewentualnej przebudowie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jeżeli opisane wymiary i wszystkie elementy inwestycji można posadowić bez kolizji z istniejącymi sieciami należy je zaprojektować w taki sposób. Natomiast, jeżeli posadowienie wymaganych elementów inwestycji będzie wymagało przełożenia sieci, wówczas należy uwzględnić w projekcie przełożenie kolidującej infrastruktury.

- Proszę o określenie do jakiej klasy rozgrywkowej mają być dostosowane wymiary boiska.

Odpowiedź:

Należy zaprojektować i dostosować wymiary boiska oraz infrastruktury towarzyszącej odpowiadającej IV lidze rozgrywek piłkarskich.

Pytania z dnia 05.02.2026 r.:

- Zwracam uwagę na konieczność przebudowy lub zabezpieczenia przyłącza energetycznego. Jeżeli PGE wyda warunki z których wynikać będzie o konieczności przebudowy przyłącza to wykonanie takiego projektu i uzgodnienie z PGE zająć może trochę dłużej niż Państwa założenia w pkt. 2 ppkt. 3 i 4. Wnioskuję tym samym o przedłużenie tych terminów do min. 90dni.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jeżeli zajdzie konieczność z przyczyn, których nie możnabyło przewidzieć przez żadną ze stron w dniu podpisania umowy, wówczas termin wykonania przedmiotu umowy po przeanalizowaniu konkretnych sytuacji może zostać wydłużony o czas wydania przez odpowiednie instytucje wymaganych zgód/ pozwoleń itp.

Zastępca Burmistrza

Gminy i Miasta Sokołów Małopolski						Sławomir Ożóg