Przedmiar
Nazwa projektu: Modernizacja dachu na budynku gminnym przy ul. Górnej
Inwestor:	Gmina Sokołów Małopolski
Data:	13.07.2026r.

	Dział 1 - Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej wraz z podbudową (pod altaną i ciąg komunikacyjny)

	Lp.
	Opis robót
	Jm
	Ilość

	1. 1
	Blacha trapezowa T-18 plus mat 8019 AM
	m2
	221

	2. 2
	Blacha płaska 1,25 x 2,000 mat 8019 AM
	Ark
	16

	3. 3
	Gąsior trapez MAT 8017AM
	Szt
	8

	4. 4
	Wkręt farmerski 4, 8x35x250 szt RAL 8019
	Opk
	8

	5. 5
	Taśma kalenicowa geo-vent 1810 M
	Rol
	3

	6. 
	Dekarska taśma butylowa 0,7 mm 150 mm
	Rol
	2

	7. 
	Kominek perfecta K94 F02 brąz 8017
	Szt
	4

	8. 
	KROP PVC Denko lewe 130 brąz
	Szt
	4

	9. 
	KROP PVC Denko prawe 130 brąz
	Szt
	4

	10. 
	KROP PVC Dybel  200mm
	Szt
	8

	11. 
	KROP PVC HAK Doczołowy 130brąz
	Szt
	62

	12. 
	KROP KOLANO 90/67 brąz
	Szt
	12

	13. 
	KROP lej spustowy 130/90 brąz
	Szt
	4

	14. 
	KROP PVC łącznik rynny 130 brąz
	Szt
	6

	15. 
	KROP PVC obejma 90  braz
	Szt
	8

	16. 8
	KROP PVC rura 90 4mb brąz
	Szt
	4

	17. 
	KROP PVC rynna 130 mb brąz 
	Szt
	8

	18. 
	Drewno
	M3
	2,9

	19. 
	Gwoździe 3,1 x 90mm pierścieniowe 2 200 szt
	Opk
	1

	20. 
	Tuba gazowa do gwoździarki RAWL WW90CH
	Szt
	2

	21. 
	Wkręt ciesielski 60 x120
	Szt
	100

	22. 
	Blacha trapezowa T-7 MAT 8019 AM
	M2
	76

	23. 
	Blacha płaska 1,25 x2,00 MAT 8019 AM
	Ark
	2

	24. 
	Usługa budowlana
	Szt
	1
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